Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu dodatkowych parametrów technicznych (uzupełnioną tabelę należy dołączyć do oferty)

Respirator – 1 szt.

| L.p. | Parametr nie wymagany ale dodatkowo punktowany | Potwierdzenie parametru dodatkowo punktowanego (niewłaściwe skreślić lub prawidłowe zaznaczyć w kółku) |
| --- | --- | --- |
|  | Autotest urządzenia po każdym uruchomieniu przed użyciem na pacjencie | TAK/NIE |
|  | Waga poniżej 1 kg | TAK/NIE |
|  | Tryb wentylacji typu „Demand” lub typu „SPN-CPAP” lub typu „SPN-CPAP/PS” | TAK/NIE |
|  | Przewód pacjenta silikonowy wielorazowy z możliwością sterylizacji w autoklawie w temp. min.134 stopni Celsjusza | TAK/NIE |
|  | Tryb wentylacji IPPV lub VC-CMV lub VC-AC lub VC-SIMV | TAK/NIE |
|  | Zasilanie bateryjne stałe w okresie min. 24 miesięcy bez potrzeby wymiany źródła | TAK/NIE |