Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu dodatkowych parametrów technicznych (uzupełnioną tabelę należy dołączyć do oferty)

Respirator ratowniczo – transportowy: 6 szt.

| L.p. | Parametr niewymagany ale dodatkowo punktowany | Potwierdzenie parametru dodatkowo punktowanego |
| --- | --- | --- |
|  | Możliwość pracy bez zasilania z instalacji tlenowej – waga 6% | TAK/NIE |
|  | Układ pacjenta z zastawką wielorazowego użytku – waga 6% | TAK/NIE |
|  | Tryb IPPV lub równoważny – waga 6% | TAK/NIE |
|  | Możliwość ustawiania automatycznie parametrów wentylacji w zależności od płci i wzrostu pacjenta – waga 7% | TAK/NIE |
|  | Tryb CCSV lub równoważny – waga 10% | TAK/NIE |
|  | Funkcja ręcznej kontroli oddechu aktywowana przyciskiem przy masce resuscytacyjnej 5% | TAK/NIE |

…………………………………….                                 …..………………………………………….

Pieczęć firmy                                   kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty