Załącznik nr 1 do SWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| - parametry wymagane - |
| --- |
| Defibrylator AED szkoleniowego – 1 sztuka |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Zawiera funkcje szkoleniowe |
|  | Urządzenie powinno posiadać możliwość wyboru języka polskiego |
|  | Wskaźniki dźwiękowe i wizualne na bieżąco przypominające o wszystkich koniecznych do wykonani czynnościach ratowniczych i o właściwej ich kolejności, jak również o niewłaściwym podłączeniu elektrod lub ich brak. |
|  | Urządzenie powinno być wyposażone w baterie wymienne lub w akumulator z ładowarką |
|  | Materiały dydaktyczne dla instruktora na płycie DVD |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |
|  | Waga AED do 3 kg |
| - parametry dodatkowo punktowane - |
| 1. | Zawiera funkcje pediatryczne i terapeutyczne (parametr dodatkowo punktowany – 10%) |
| 2. | Komplet elektrod wielofunkcyjnych dla dorosłych i dzieci, Elektrody szkoleniowe z czujnikiem ucisków (parametr dodatkowo punktowany – 10%) |
| 3. | Posiada wbudowany kolorowy wyświetlacz (parametr dodatkowo punktowany – 10%) |
| 4. | Okres gwarancji (parametr dodatkowo punktowany – 10%) |

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy

.............................................                                                   .......................................

/Nazwa i adres Wykonawcy/                   		                                 /miejscowość i data/

Kategoria przedsiębiorstwa:   małe / średnie / inne*

Numer Identyfikacji Podatkowej Wykonawcy:  ……………………………

Kategoria przedsiębiorstwa:  mikro/ małe / średnie / inne*

przedsiębiorstwo mikro - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR

przedsiębiorstwo małe - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR

przedsiębiorstwo średnie – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR

OFERTA

Do SP ZOZ WSPR  
w Białymstoku

Adres email do kontaktów z Wykonawcą: .......................................…………………….

Odpowiadając na zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę defibrylatora AED szkoleniowego (nr sprawy: EOP.332.18.24) oświadczamy, iż:

  - Oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem niniejszego postępowania za cenę: …………………. zł netto, tj. ………………………… zł brutto.

  - Dostawę zrealizujemy w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

  - W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

  - Oświadczamy, że oferowane przez nas urządzenie posiada kody UDI na etykiecie oraz wyższych poziomach opakowania:

TAK/NIE/będą posiadały w przypadku takiego obowiązku * (niepotrzebne skreślić)

Klasa wyrobu medycznego: …………. (jeżeli dotyczy)

  - Oświadczam, że jestem/nie jestem * czynnym podatnikiem podatku VAT. W przypadku zmiany statusu VAT Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, powiadomić o tym Zamawiającego.

  - Zapoznaliśmy się z treścią SWZ (w tym z projektem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;

  - Zamówienie realizować będziemy z udziałem podwykonawców*:

        - ................................................................................

        - .................................................................................

        - ………………………………………………………….

  - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

  - Akceptujemy warunek, iż zapłata za wykonanie zamówienia następować będzie w terminie 30 dni

od daty prawidłowo wystawionej faktury na zasadach opisanych w projekcie umowy.

  - W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

  - Składając ofertę w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 225 ust 2 Pzp informuję, że wybór mojej oferty:

- nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*,

- będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w wyniku czego wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuję ich wartość bez kwoty podatku: ………………………………………………………………………

  - Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- .................................................................................

- .................................................................................

- .................................................................................

- .................................................................................

  - Tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej    konkurencji, która nie będzie podlegać udostępnieniu są następujące informacje:

a).........................................................................

b).............................................................................

c).............................................................................

W przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawca ma obowiązek najpóźniej na dzień składania ofert wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Wyrażam zgodę  na przetwarzanie danych zawartych w formularzach ofertowych,  innych dokumentach składanych na wezwanie w tracie trwania postępowania oraz danych zawartych w umowie  przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku celu przeprowadzenia postępowań udzielenia zamówienia publicznego w trybie ustawy Pzp.

................................................

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty						*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[UWAGA: wypełnić, jedynie gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp, a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.]

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt VII SWZ.

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt VII SWZ w  następującym zakresie: …………………………………………………………………………..

…………..…………………………………………………..………………………………………...........

[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, który polega na zdolnościach lub sytuacji  podmiotów udostepniających zasoby, a jednocześnie samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spełnianie warunków.]

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTÓW UDOSTEPNIAJĄCYCH ZASOBY:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego/ych podmiotu/ów udostępniających zasoby: (wskazać nazwę/y podmiotu/ów)……………………….....………………………..………………………………………… w następującym zakresie: ……………………………..……………………………………………………….

(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

…………………………………….……………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu dodatkowych parametrów technicznych (uzupełnioną tabelę należy dołączyć do oferty)

Defibrylator szkoleniowy: 1 szt.

| L.p. | Parametr niewymagany ale dodatkowo punktowany | Potwierdzenie parametru dodatkowo punktowanego |
| --- | --- | --- |
|  | Zawiera funkcje pediatryczne i terapeutyczne – (parametr dodatkowo punktowany – 10%) | TAK/NIE* |
|  | Komplet elektrod wielofunkcyjnych dla dorosłych i dzieci, Elektrody szkoleniowe z czujnikiem ucisków (parametr dodatkowo punktowany – 10%) | TAK/NIE* |
|  | Posiada wbudowany kolorowy wyświetlacz (parametr dodatkowo punktowany – 10%) | TAK/NIE* |
|  | Oferowany okres gwarancji (parametr dodatkowo punktowany – 10%) | …………………….. (wpisać w pełnych miesiącach) |

* niepotrzebne skreślić

…..………………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Załącznik nr 5 do SWZ - Formularz cenowy

| L.p. | Nazwa artykułu | Jm. | Ilość | Producent, model, typ, rok produkcji | Stawka VAT % | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto kol. 4 x kol 7 | Wartość brutto (kol. 9 x kol. 6)+kol. 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Defibrylator AED szkoleniowy | szt. | 1 | Producent: .………………. Model:……………………. Typ:………….………........ Rok prod:….…………....... |  |  |  |  |  |

……………………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Uwaga, w przypadku Wykonawców nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej formularz należy wypełnić podając cenę netto, wyrażoną w PLN (nie uwzględniającą podatku od towarów i usług obowiązującego w Polsce), obejmującą wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, wszystkie opłaty, podatki (bez podatku od towarów i usług VAT) i wszystkie inne koszty o jakimkolwiek charakterze, które mogą powstać w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 6 do SWZ – Projekt umowy

UMOWA EOP.332.18.24 – projekt

zawarta w dniu …………..……… w Białymstoku

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

NIP PL 542-25-03-045, KRS 0000179636, BDO 000159464

reprezentowaną przez:

Dyrektora – Bogdana Kalickiego

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………

reprezentowaną przez:

……………………………..………………………..

zwaną dalej „Wykonawcą”,

§ 1

- W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji (nr postępowania EOP.332.18.24) Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje defibrylator AED szkoleniowy w ilości 1 szt., zwane dalej „towarem” lub „urządzeniem” wskazany w Załączniku nr 5 do SWZ (Formularzu cenowym), który staje się Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy oraz  spełniające parametry techniczne wskazane w Załączniku nr 1 do SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) oraz w Załączniku nr 4 do SWZ (Oświadczenie o spełnianiu dodatkowych parametrów technicznych), które odpowiednio stają się Załącznikiem nr 2 i 3 do umowy.

§ 2

- Przedmiot zamówienia, zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku, w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

- Dostawa towaru odbędzie się w godzinach pracy Zamawiającego tj. 8.00-15.00 w terminie ustalonym z osobą koordynującą wykonanie umowy, wskazaną w § 5 ust. 1 pkt a).

- Dostawa zostanie potwierdzona protokołem odbioru ilościowo – jakościowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron z klauzulą bez zastrzeżeń. Odbiór ilościowo-jakościowy nastąpi w terminie do 2 dni roboczych liczonych od terminu dostawy przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że towar będący przedmiotem umowy jest nowy, odpowiada swemu przeznaczeniu i spełnia wymogi określone w normach jakościowych, przewidzianych dla tego rodzaju towaru.

- Wykonawca sprzedaje i dostarcza towar fabrycznie nowy, nieużywany, nienaprawiany, wolny od wad i usterek, sprzęt kompletny, który będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). Towar spełnia wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązujących przepisach prawnych na terenie Polski i Unii Europejskiej.

- Wykonawca oświadcza, że defibrylator posiada potrzebne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytku na terenie RP i UE zgodne z wymogami dotyczącymi przedmiotu zamówienia w szczególności*:

- Oferowany wyrób medyczny musi posiadać ważne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i do stosowania na terenie Polski zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.974 tj. z późn. zm.), certyfikat CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej. Zamawiający może zażądać udostępnienia tych dokumentów do wglądu na każdym etapie prowadzonego postępowania oraz w trakcie obowiązywania umowy*.

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 05.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 117, str. 1 z późn. zm.). *

(Uwaga, W przypadku zaoferowania defibrylatora terapeutycznego ust. 6 ma zastosowanie, w innym przypadku  ust. 6 należy usunąć z umowy)*

- Wykonawca oświadcza, że oferowany defibrylator z funkcją szkoleniową posiada kody / nie posiada kodów/ będzie posiadał w przypadku takiego obowiązku * UDI na etykiecie oraz wyższych poziomach opakowań zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

§ 3

      - Wraz z przedmiotem dostawy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny (dokumenty gwarancyjne) na zasadach wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia i ust. 2 niniejszego paragrafu.

      - Okres ochrony gwarancyjnej na towar objęty umową wynosi ……… miesiące (zgodnie ze złożoną ofertą).

      - Zamawiający dopuszcza maksymalnie 3 naprawy w ciągu okresu gwarancji. W przypadku większej liczby napraw Zamawiający wymaga wymiany wadliwego towaru w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od zgłoszenia na piśmie takiego żądania, na nowy tego samego typu i o tych samych lub lepszych parametrach technicznych.

      - Zgłoszenia gwarancyjne będą przekazywane Wykonawcy na nr tel……………………… lub mailem:……………………………………….

      - Zamawiający wymaga aby naprawa gwarancyjna była wykonana w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

      - W przypadku, gdy w wyniku awarii lub usterki objętej gwarancją Zamawiający nie ma możliwości korzystania z danego sprzętu przez okres dłuższy niż 7 dni, licząc od chwili zgłoszenia Wykonawcy awarii lub usterki, Wykonawca na swój koszt zapewni Zamawiającemu na czas naprawy możliwość korzystania z urządzenia zastępczego o takich samych lub lepszych parametrach technicznych.

      - W przypadku wymiany lub istotnej naprawy towaru, jego części (podzespołu) termin gwarancji na ten towar, część (podzespół) biegnie na nowo od dnia dokonania wymiany lub istotnej naprawy.

      - W przypadku mniej istotnych napraw czas naprawy wyłączony jest z okresu gwarancyjnego. Wówczas czas trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.

      - Wszelkie koszty naprawy, w okresie gwarancji w tym koszty transportu, ponosi Wykonawca.

      - Ewentualne przysługujące Zamawiającemu roszczenia z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego z tytułu rękojmi na zasadach wskazanych w kodeksie cywilnym.

§ 4

- Strony ustalają, iż łączne wynagrodzenie Wykonawcy  z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi ………………… zł netto (słownie…………………………), tj. ……………………………….. zł brutto (słownie: …………………………………….……).

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  …………………………………………………………………, w terminie 30 dni od daty wystawienia Zamawiającemu prawidłowej faktury VAT, uwzględniającej obowiązującą stawkę podatku VAT. Załącznikiem do faktury będzie protokół odbioru ilościowo-jakościowego. Protokół powinien być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron z klauzulą bez zastrzeżeń.

- Wykonawca oświadcza, iż wyżej wskazany rachunek bankowy jest zgłoszony we właściwym dla niego organie podatkowym w ramach zgłoszenia identyfikacyjnego lub zgłoszenia aktualizacyjnego, w szczególności w ramach uwidocznionych w „białej księdze podatników”.

- W przypadku zmiany wskazanego w umowie rachunku bankowego Wykonawca jest obowiązany poinformować Zamawiającego o powyższym, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany na piśmie. Zmiana umowy w tym przedmiocie wymaga aneksu do umowy.

- Strony umowy zastrzegają, iż w przypadku zmiany rachunku bankowego przez Wykonawcę, do czasu uwidocznienia nowego rachunku bankowego w „białej księdze podatników”, termin  płatności określony w § 4 ust. 2 umowy ulega przesunięciu do dnia uwidocznienia nowego rachunku bankowego w „białej księdze podatników”, bez możliwości naliczania kar umownych, odsetek za opóźnienie, czy też kierowania innych roszczeń odszkodowawczych w stosunku do Zamawiającego.

- W przypadku korzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) do wystawiania i  przesyłania Zamawiającemu e-faktur, zobowiązuje się Wykonawcę do wypełnienia na PEF „Odbiorca towaru/usługi” danymi Zamawiającego, w tym nr NIP i przesłania ustrukturyzowanej faktury VAT lub przesłania faktur w formacie .pdf na adres faktury@wspr.bialystok.pl lub dostarczenia faktury w formie papierowej.

- W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej VAT bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji niniejszej umowy cena ofertowa brutto nie ulegnie wzrostowi.

- Wykonawca oświadcza, że jest /nie jest czynnym* podatnikiem podatku VAT. W przypadku zmiany statusu VAT Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, powiadomić o tym Zamawiającego.

- Za dzień dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5

      - Osobami koordynującymi wykonanie niniejszej umowy będą:

- ze strony Zamawiającego – …………………………………………., tel. ……………………….,

email:………………………………………………

- ze strony Wykonawcy    - …………………………………………...., tel. ……………………....,

email:………………………………………………

§ 6

1. Zamawiający naliczy kary umowne Wykonawcy:

- Za nieuzasadnione odstąpienie/wypowiedzenie umowy w całości lub w przypadku odstąpienia/ wypowiedzenia przez Zamawiającego w całości niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1 jako łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy.

- W przypadku zwłoki w realizacji dostawy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 2 % wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

      - Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych i innych należności względem Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

      - Kary, o których mowa w § 6 nie wykluczają się wzajemnie.

      - Łączna maksymalna wysokość kar umownych wyniesie nie więcej niż 20 % wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1 jako łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy.

      - Strony oświadczają, iż wysokość zastrzeżonych kar umownych nie jest rażąco wygórowana.

      - Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

      - Jeżeli wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych nie pokryje szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

      - W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy reklamacyjnej, Zamawiający odstąpi od naliczania kar z tytułu zwłoki w dostawie towarów reklamowanych.

§ 7

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

- Formy pisemnej nie wymaga zmiana danych osób koordynujących wykonania niniejszej umowy. Każda ze stron jest jednak zobowiązana każdorazowo do informowania o zmianie osoby.

- Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

- Integralną część niniejszej umowy stanowią:

  - załącznik nr 1 – Formularz cenowy Wykonawcy (zał. nr 5 do SWZ)

  - załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SWZ)

  - załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu dodatkowych parametrów technicznych (zał. nr 4 do SWZ)

  - Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy Wykonawcy (zał. nr 2 do SWZ)

  - Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna (zał. nr 7 do SWZ)

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA    	                                                                                   					ZAMAWIAJĄCY

* niepotrzebne usunąć

Załącznik nr 7 do SWZ – Wykaz dostaw

Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie polegających na dostawie co najmniej 1 defibrylatora z funkcją szkoleniową  o łącznej wartości co najmniej: 5 000,00 zł brutto.

| Lp. | Ilość Defibrylatorów szkoleniowych (Przedmiot dostawy) | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA | DATA WYKONANIA | ODBIORCA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

UWAGA: do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, iż dostawy wskazane w wykazie zostały należycie wykonane. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie dostaw zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających, czy dostawy te zostały wykonane należycie.

…………………………………….……………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Załącznik nr 8 do SWZ – Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

- Administratorem danych jest SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 
15-874 Białystok; email: sekretariat@wspr.bialystok.pl, tel. 85 663 73 01;

- Kontakt do Inspektora Danych Osobowych - e-mail – iod@wspr.bialystok.pl;

- Dane są zbierane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku, co oznacza w szczególności:

a) zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy,

b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

- Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z SP ZOZ WSPR w Białymstoku na podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne.;

- Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej Umowy;

- Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych;

- Wspomniane prawa można zrealizować za pomocą pisemnych wniosków znajdujących się na stroniewww.pogotowie.bialystok.pl lub w sekretariacie SP ZOZ WSPR, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok;

- Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

- Podanie danych zawartych w umowie jest niezbędne w związku z jej realizacją;

- Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu;

- Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;

- Oświadczam, iż zapoznałem się z ww informacją, podpisując niniejszą umowę akceptuję jej  treść.

# Footnotes

Należy wymienić dokumenty lub ich części albo podać numery stron na których znajdują się  informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.