Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie dokumentacji projektowej remontu nawierzchni drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą podziemną (instalacje sanitarne i elektryczne) z niezbędnymi rozbiórkami oraz budową stacji ładowania pojazdów przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku”

CPV: 
71220000-6
Usługi projektowania architektonicznego  

71320000-7
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8      Nadzór nad projektem i dokumentacją

LOKALIZACJA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ul. Pogodna 22

15 – 354 Białystok

Nr działki: 210/6 obręb 08 BEMA
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dokumentacja projektowa ma obejmować w szczególności wykonanie dokumentacji projektowej: projektu budowlanego w tym projektu rozbiórek, projektu technicznego o szczegółowości projektu tzw. wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich ”Remontu nawierzchni drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą podziemną (instalacje sanitarne i elektryczne) z niezbędnymi rozbiórkami oraz budową stacji ładowania pojazdów przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku”. Sporządzenie dokumentacji projektowej dla poszczególnych branż t.j.:

· Drogowej – w zakresie dróg dojazdowych, remontu placu i parkingu z uwzględnieniem miejsc pod kontenery magazynowe w ilości 10 szt.;

· Elektrycznej w zakresie: przebudowy doziemnej instalacji elektrycznej doprowadzonej do budynku i oświetleniowej parkingu oraz budowy instalacji pod stacje ładowania pojazdów 

- dwa podwójne stanowiska do ładowania pojazdów (jedno stanowisko do ładowania karetek trzy stanowiska do ładowania pojazdów komercyjnych);

· Sanitarnej w zakresie: inwentaryzacji instalacji sanitarnych podziemnych w budynku niezbędnej do wykonania remontu ww. instalacji, remontu/przebudowy kanalizacji deszczowej, remontu/przebudowy kanalizacji sanitarnej na placu i podziemnej wewnątrz budynku w razie potrzeby, remontu/przebudowy kanalizacji spływowej brudnej do separatora nieczystości na placu i podziemnej wewnątrz budynku w razie potrzeby, remont/przebudowa instalacji wodociągowej, remont/przebudowa instalacji hydrantowej;

· Architektoniczno – konstrukcyjnej w zakresie: inwentaryzacji obiektu budowlanego niezbędnej do wykonania remontu podziemnych instalacji sanitarnych w budynku, remont ogrodzenia, rozbiórki obiektów budowlanych wolnostojących, budowy wiaty wolnostojącej nad stanowiskami do ładowania pojazdów - w zakresie wymaganym przepisami prawa.
Powierzchnia placu przeznaczona do remontu: ok 1,2254 ha (12 254 m2).

Zaprojektowana nawierzchnia powinna być dostępna dla osób niepełnosprawnych, w rozumieniu art. 100 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2024.1411 t.j. t.j. z późn. zm.) w tym w szczególności:

a) na dojściu do budynku należy przewidzieć obniżenie krawężników, 

b) projekt nawierzchni powinien uwzględniać uniwersalne projektowanie, co oznacza, że powinna być ona zaprojektowana tak, aby była dostępna dla jak najszerszego grona użytkowników, bez konieczności stosowania dodatkowych usprawnień,

c) zaprojektować wystarczającą liczbę miejsce postojowych przeznaczonych dla samochodów osobowych dla osób z niepełnosprawnością.

Wykonawcy będą zobowiązani do przeprowadzenia niezbędnych badań i sprawdzeń (m. in. Inspekcja kamerą pozwalająca na ocenę stanu rur od środka pod budynkiem, pomiary geodezyjne i lokalizacja trasy rur w celu określenia przebiegu rury pod budynkiem) oraz pomiarów gruntu w celu uniknięcia błędów projektowych, prawidłowego oszacowania kosztów robót budowlanych i zakresu robót budowlanych oraz uniknięcia nieprzewidzianych robót dodatkowych.

Ilość budynków przeznaczona do rozbiórki: 6 szt. (budynki wolnostojące po granicy działki i przy wjeździe), 1 kanał najazdowy zewnętrzny, 1 wiata wolnostojąca, ewentualnie budowle podziemne lub pozostałości fundamentów po rozebranych budynkach lub budowlach niezlokalizowane na mapie.

Obiekty budowlane do rozbiórki:

1) Budynek portierni: powierzchnia użytkowa 44,30 m², kubatura 180,50 m³.

2) Agregatornia: powierzchnia użytkowa 38,60 m², kubatura 241,00 m³.

3) Magazyn karbidu: powierzchnia użytkowa 12,40 m², kubatura 57,10 m³.

4) Magazyn materiałów wybuchowych: powierzchnia użytkowa 39,10 m², kubatura 111,40 m³.

5) Wiata stalowa: powierzchnia 58,50 m².

6) Magazyn gazów technicznych: powierzchnia użytkowa 27,00 m², kubatura 107,00 m³.

7) Kanał samochodowy najazdowy: powierzchnia ok. 158 m2.

8) Budynek techniczny: powierzchnia ok. 16 – 18 m2
Założenia projektowe ogólne:

1. wykonanie niezbędnych badań i sprawdzeń oraz badań geotechnicznych dla potrzeb wykonania dokumentacji projektowej,

2. uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych z obszarem niezbędnym do właściwego zaprojektowania przedmiotu zamówienia,

3. uzyskanie pozwolenia/opinii od Miejskiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku na prowadzenie prac budowlanych w przypadku zaistnienia okoliczności zawartych w przepisach ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 1292 z późn. zmianami),

4. uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii, zgód (np.: pozwolenia wodnoprawnego) od właściwego organu w przypadku zaistnienia okoliczności zawartych w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 1087 z późn. zmianami),

5. uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 1130 z późn. zmianami) – jeśli wymagane,

6. przy wykonywaniu dokumentacji projektowej uwzględnienie zapisów ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. 2024 poz. 1907)

7. przy wykonywaniu dokumentacji projektowej uwzględnienie zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1411)

8. uzyskanie niezbędnych uzgodnień z odpowiednią Jednostką Wojskową – jeśli wymagane, z uwagi na fakt, iż remontowany teren jest terenem powojskowym,

9. wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań (w tym opinii, ekspertyz, operatów) wymaganych obowiązującym prawem warunkujących uzyskanie zgody na realizację robót,

10. uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, zgód, ekspertyz, decyzji administracyjnych, sprawdzeń dokumentacji technicznej, także nie wymienionych w umowie a koniecznych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej,

11. uzyskanie zgody od właściwego organu na realizację robót (pozwolenie na budowę(rozbiórkę) / zgłoszenie / brak sprzeciwu na realizację robót budowlanych itp).

12. występowanie w imieniu Zamawiającego z wnioskami o warunki przyłączeniowe jeśli zajdzie taka potrzeba.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:

1. uczestnictwa w procesie udzielania zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych na podstawie opracowanych dokumentów projektowych (przygotowanie odpowiedzi na pytania oferentów w zakresie rozwiązań technicznych zawartych w dokumentacji projektowej),

2. aktualizacji kosztorysów przed przystąpieniem Zamawiającego do procedury przetargowej,

3. sprawowania nadzoru autorskiego nad dokumentacją w trakcie całego procesu inwestycyjnego realizowanego na jej podstawie do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego dokumentu w świetle przepisów Prawa Budowlanego, o ile rozpocznie się on przed upływem pięciu lat od dnia uzyskania stosownej zgody od właściwego organu na realizację robót,

4. przeniesienia w sposób wskazany w umowie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy,

5. wykonania pozostałych obowiązków opisanych w OPZ oraz we wszystkich dokumentach składających się na SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym także wynikających z przepisów prawa.

Wymagania ogólne:

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami i na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

2. Wykonawca zapewni opracowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z należytą starannością w sposób zgodny z ustaleniami, warunkami w uzyskanych decyzjach administracyjnych, wymaganiami ustaw, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

3. Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. z opracowaniem dokumentacji i pełnieniem nadzoru autorskiego obciążają Wykonawcę.

4. Jeżeli w związku z realizacją prac stanowiących przedmiot zamówienia powstanie obowiązek uiszczenia jakiejkolwiek opłaty administracyjnej lub skarbowej, Wykonawca zobowiązuje się uiścić ją we właściwym urzędzie w terminie określonym w obowiązujących przepisach prawa.

Zakres zadania nie jest zakresem ostatecznym. Wykonawca ma obowiązek rozszerzenia zakresu zadania w przypadku gdy taka konieczność będzie wynikała np. z konieczności dowiązania projektowanych sieci do istniejącego uzbrojenia. Wykonawca winien zapoznać się z materiałami wyjściowymi i uwarunkowaniami w terenie i przewidzieć ewentualną konieczność rozszerzenia zakresu zadania na etapie składania ofert. Wszelkie koszty związane z ewentualnym rozszerzeniem obszaru projektowania winny być ujęte w cenie ofertowej.

Podane przez Zamawiającego informacje dotyczące przedmiotu zamówienia są informacjami orientacyjnymi i Zamawiający w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do ich zmiany w trakcie prowadzenia prac projektowych przez Wykonawcę.
ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres dokumentacji obejmuje:

1) Sporządzenie projektu budowlanego:  projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno – budowlany i techniczny o szczegółowości projektu tzw. wykonawczego wszystkich branż, wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, ekspertyzami, badaniami i pomiarami koniecznymi do prawidłowej realizacji robót, uzyskaniem pozwolenia na budowę/rozbiórkę, opracowanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679 z późn. zm.). Dokumentacja powinna zostać opracowana w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizację robót budowlanych. Projekt ten musi uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);

2) Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót; specyfikacja musi uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);

3) Sporządzenie przedmiarów robót wszystkich branż w rozbiciu na działy przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem;

4) Sporządzenie kosztorysu wszystkich branż jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót, opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458). Przedmiar robót winien być sporządzony w taki sposób aby jednoznacznie związać pozycję przedmiarową z dokumentacją projektową oraz STWiORB, obejmować zestawienie wszystkich robót wynikających z projektów wchodzących w skład dokumentacji projektowej. Poszczególne działania opisane w przedmiarze muszą być podzielone na grupy robót wg takiego podziału jaki został przyjęty w STWiORB.

5) Sporządzenie lub uzyskanie innych niezbędnych dokumentów także nie wymienionych w OPZ a koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienie.

UWAGA: Wykonawca w dokumentacji projektowej (t.j. projekcie budowlanym, przedmiarach, oraz STWiORB) w zakresie zastosowania materiałów budowlanych, instalacji, urządzeń itp. zobowiązany jest do ograniczenia się do stosowania opisu cech charakterystycznych produktów np.: właściwości użytkowych, jakości itp. Zamawiający zastrzega sobie bezwzględny zakaz stosowania nazw własnych, znaków towarowych i oznaczeń producentów (dokumentacja z zastosowanymi znakami towarowymi, nazwami własnymi nie będzie zaakceptowana). Dla przypadków wymuszających użycie rzadkich i zastrzeżonych technologii czy urządzeń możliwym jest jedynie posłużenie się właściwą aprobatą techniczną po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.

ILOŚĆ OPRACOWAŃ

1) Wykonawca zobowiązany jest opracować i dostarczyć Zamawiającemu Dokumentację w formie papierowej oraz w formie elektronicznej.

2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

a) kompletną Dokumentację w formie papierowej w 3-ch egzemplarzach (niezależnie od ilości egzemplarzy dokumentacji niezbędnej dla instytucji opiniujących i uzgadniających),

b) kompletną Dokumentację w formie elektronicznej na płycie CD w 2 wersjach – edytowalnej i nieedytowalnej, w poniższy sposób:

· w wersji nieedytowalnej Dokumentację należy dostarczyć w postaci plików pdf, przy czym każde opracowanie projektowe winno stanowić oddzielny plik, będący odzwierciedleniem wersji papierowej,

· w wersji edytowalnej Dokumentację należy dostarczyć w postaci:

· plików tekstowych z rozszerzeniem: doc, docx lub odt,

· plików rysunków z rozszerzeniem: dwg lub dxf,

· plików obliczeń z rozszerzeniem: xls, ath,

· plików zdjęć z rozszerzeniem: jpeg, tiff.

Dokumentacja projektowa ma spełniać wymogi określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz w przepisach prawnych, normach, normatywach, katalogach, wytycznych i innych, niezbędnych przy realizacji zamówienia, obowiązujących w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie obowiązywania umowy.

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz Ofertowy
.............................................                  
        

                                ....................................... 
/Nazwa i adres Wykonawcy/                                                                                      /miejscowość i data/
Numer Identyfikacji Podatkowej Wykonawcy:  ……………………………

Kategoria przedsiębiorstwa: 

☐  mikroprzedsiębiorstwo

☐  małe przedsiębiorstwo

☐  średnie przedsiębiorstwo

☐  duże przedsiębiorstwo

☐  inny rodzaj: ________________
OFERTA

Do SP ZOZ WSPR w Białymstoku 

ul. Poleska 89 

15-874 Białystok  

Adres email do kontaktów z Wykonawcą …………………………………………….


Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji nr EOP.332.42.25 pod nazwą „Wykonanie dokumentacji przetargowej dla inwestycji polegającej na remoncie nawierzchni drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą podziemną (instalacje sanitarne i elektryczne), niezbędnymi rozbiórkami oraz budową stacji ładowania pojazdów przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku”, oświadczamy, że:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia za:

a)  Cenę – zamówienie podstawowe (tj. z wyłączeniem czynności nadzoru autorskiego): 
· netto: …..............................................zł, tj.
· brutto: …………………………….......zł, 

w tym zastosowana stawka podatku VAT:  ……….........
/w przypadku zastosowania zwolnienia z podatku VAT, proszę o wskazanie  podstawy prawnej zwolnienia: .……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
b) Maksymalna wartość zamówienia objętego prawem opcji (tj. tytułem czynności związanych z  pełnieniem nadzoru autorskiego) wynosi - 10.000 zł brutto  

c) Łączna maksymalna wartość zamówienia: zamówienie podstawowe + maksymalna wartość zamówienia objętego prawem opcji wynosi: ……………………………………… zł brutto 
2.   Wskazujemy termin realizacji przedmiotu umowy: ………. miesięcy
 (podać w pełnych miesiącach, maksymalnie 12 miesięcy) od daty zawarcia umowy (parametr punktowany).

3. Posiadam/ nie posiadam** ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z prowadzoną działalnością gospodarczą związaną z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 150 000,00 zł.

4. Oświadczamy, że:

a) Zadeklarowana powyżej cena za realizację przedmiotu zamówienia - zamówienie podstawowe, określona w ust. 1 pkt a) zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w treści SWZ, za wyjątkiem kosztów pełnienia nadzoru autorskiego, które objęte jest prawem opcji.

b) W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji, zobowiązujemy się do wykonywania usług nadzoru autorskiego na warunkach i zasadach określonych w §7 projektu umowy. Płatność za realizację usług nadzoru autorskiego będzie następowała odrębnie od płatności za zamówienie podstawowe. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania maksymalnej wartości zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń.
c) Zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia oraz posiadamy wszystkie informacje potrzebne  do złożenia oferty i należytego wykonania zamówienia;

d) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

e) Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności przedstawione przez Zamawiającego,
f) Zapoznaliśmy się z treścią SWZ (w tym z projektem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;
g) Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy** czynnym podatnikiem podatku VAT. 
5.   Informujemy, że wybór oferty będzie / nie będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Poniżej wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi lub roboty budowlane, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego oraz podajemy ich wartość bez kwoty podatku:…................................................................
6.   Zamówienie realizować będziemy z udziałem Podwykonawców
:
a) W części polegającej na: ........................................................................................................
Następującemu Podwykonawcy: …………………………………………………………...
b) W części polegającej na: ........................................................................................................

Następującemu Podwykonawcy: …………………………………………………………...

c) W części polegającej na: ........................................................................................................

      Następującemu Podwykonawcy: …………………………………………………………...

7. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

8. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty
:

a) .................................................................................

b) .................................................................................

c) .................................................................................

10. Tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji, która nie będzie podlegać udostępnieniu są następujące informacje
:
a) .............................................................................

b) .............................................................................



W przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawca ma obowiązek najpóźniej na dzień składania ofert wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzach ofertowych, innych dokumentach składanych na wezwanie w tracie trwania postępowania oraz danych zawartych w umowie przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku celu przeprowadzenia postępowań udzielenia zamówienia publicznego w trybie ustawy Pzp.





……..................................................

(kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty)

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:………………………… …………………………………………………………………………………………………...….………………………………………………………………………………………………..
[UWAGA: wypełnić, jedynie gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.] 

4. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)
.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt VII SWZ. 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt VII SWZ w  następującym zakresie: ………..……………………………………………………………….

…………..…………………………………………………..…………………………………………....

[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, który polega na zdolnościach lub sytuacji  podmiotów udostepniających zasoby, a jednocześnie samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spełnianie warunków.]

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTÓW UDOSTEPNIAJĄCYCH ZASOBY:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego/ych podmiotu/ów udostępniających zasoby: (wskazać nazwę/y podmiotu/ów)……………………….....………………………..…………………… w następującym zakresie: ……………………………..…………………………………………………

(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu). 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:
Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ................................................................................................................................................................
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)
2) ................................................................................................................................................................
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)







…………………………………….……………………………………….




     kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Załącznik nr 4 do SWZ

...........................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z danymi na temat zakresu wykonywanych przez nich czynności, ich wykształcenia, uprawnień oraz informacji o podstawie dysponowania

	Lp.
	Imię

 i nazwisko
	Uprawnienia


	Informacje

o podstawie 

dysponowania

	
	
	Zakres uprawnień budowlanych – branża/ kwalifikacje – specjalność  oraz wskazanie, czy ww. uprawnienia zostały wydane bez ograniczeń czy z ograniczeniami**:
	

	1
	
	**uprawnienia budowlane nr: …………….……….. 

wydane przez: ………………………

wpis na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa/lub Izbę Architektów  pod nr: 

.............................. 

bez ograniczeń/ z ograniczeniami* 
	

	2
	
	**uprawnienia budowlane nr: …………….……….. 

wydane przez: ………………………

wpis na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa/lub Izbę Architektów  pod nr: 

.............................. 

bez ograniczeń/ z ograniczeniami* 
	

	3
	
	**uprawnienia budowlane nr: …………….……….. 

wydane przez: ………………………

wpis na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa/lub Izbę Architektów  pod nr: 

.............................. 

bez ograniczeń/ z ograniczeniami* 
	

	4
	
	**uprawnienia budowlane nr: …………….……….. 

wydane przez: ………………………

wpis na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa/lub Izbę Architektów  pod nr: 

.............................. 

bez ograniczeń/ z ograniczeniami* 
	

	5
	
	**uprawnienia budowlane nr: …………….……….. 

wydane przez: ………………………

wpis na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa/lub Izbę Architektów  pod nr: 

.............................. 

bez ograniczeń/ z ograniczeniami* 
	


* niepotrzebne skreślić
* Wykonawca powinien w powyższej tabeli wykazać, że będzie dysponował minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska Państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2023.334 t.j. z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane przed  dniem  wejścia  w życie  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) w zakresie koniecznym do wykonania  przedmiotu  zamówienia zgodnie z załączoną dokumentacją  lub   stwierdzenie   posiadania   przygotowania zawodowego   do  pełnienia  samodzielnych  funkcji  technicznych  w budownictwie  pod warunkiem zachowania uprawnień do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 

** jeżeli dotyczy
…………………………………….……………………………………….




     kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Załącznik nr 5 do SWZ 

UMOWA NR EOP.332.42.25 - projekt 

zawarta w dniu ..................................... 2025 r. w Białymstoku, pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000179636, NIP PL 5422503045, REGON 050622576, BDO: 000159464

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………..
zwaną dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą,

zwanymi dalej Stronami, o następującej treści:

Strony oświadczają, iż niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie dokumentacji przetargowej dla inwestycji polegającej na remoncie nawierzchni drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą podziemną (instalacje sanitarne i elektryczne), niezbędnymi rozbiórkami oraz budową stacji ładowania pojazdów przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku. 

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej, a ponadto specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych [zwanej dalej: STWiORB] oraz kosztorysu inwestorskiego wszystkich branż [łącznie zwanych dalej: Dokumentacją] dla inwestycji polegającej na remoncie nawierzchni drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą podziemną (instalacje sanitarne i elektryczne), z niezbędnymi rozbiórkami oraz budową stacji ładowania pojazdów przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku. 

2. Dokumentacja projektowa powinna składać się z:
a) Projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych;
b)  Projektów wykonawczych;

c)  Przedmiarów robót wszystkich branż.

W przypadku jeżeli Wykonawca uzna, iż do niniejszego  przedmiotu zamówienia zastosowanie ma §4 ust 2 Rozporządzenia ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentacja projektowa powinna zawierać elementy wymienione w §4 ust 2 pkt 1) - 3) przywoływanego Rozporządzenia. Wykonawca, jako podmiot profesjonalnie zajmujący się wykonywaniem usług projektowania zobowiązany jest wykonać Dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Dokumentacja, o której mowa w §1 ust. 1 i 2 będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia              w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane, w związku z tym musi spełniać wymagania art. 99-102 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 tj. z późn. zm.). W szczególności opis przedmiotu zamówienia należy określić w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". W takiej sytuacji Wykonawca jest obowiązany wskazać parametry równoważności warunkujące akceptację rozwiązań równoważnych proponowanych przez wykonawcę robót budowlanych. Informację o tej treści należy umieścić w dokumentacji. Dokumentacja wykonana w ramach niniejszej Umowy musi określać przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji i bez preferencji wobec jakiegokolwiek podmiotu. 
4. Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót w każdej z branż, które zostaną wykonane w ramach niniejszego zamówienia powinny być zgodne z postanowieniami art. 30, 34 i 36 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizacji kosztorysu przed przystąpieniem przez Zamawiającego do procedury przetargowej jeżeli zajdzie taka potrzeba.
5. Dokładny zakres rzeczowy usługi oraz warunki realizacji zamówienia został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności,               z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa i normami, w tym m. in. zgodnie z:

a) Ustawą z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi; 

b) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

c) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;

d) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
e) Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
f) Ustawą z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej.
7. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany także m. in. do:

a) wykonania niezbędnych badań i sprawdzeń oraz badań geotechnicznych dla potrzeb wykonania dokumentacji projektowej,

b) wykonania wszelkich niezbędnych opracowań (w tym opinii, ekspertyz, operatów) wymaganych obowiązującym prawem warunkujących uzyskanie zgody na realizację robót,

c) uzyskania wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, zgód, ekspertyz, decyzji administracyjnych, sprawdzeń dokumentacji technicznej, także niewymienionych w umowie a koniecznych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej,

d) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień dotyczących opracowanej Dokumentacji przed wszczęciem procedury przetargowej w celu prawidłowego sformułowania treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym m. in. opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów oceny ofert. Ponadto, Wykonawca będzie uczestniczył w procesie udzielania zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentacji poprzez przygotowanie odpowiedzi na pytania oferentów, w tym m. in. w zakresie rozwiązań technicznych zawartych w Dokumentacji. Zamawiający przekaże Wykonawcy pytania/wniosek o udzielenie wyjaśnień za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany w §3 ust. 1 pkt 2) ppkt a), zaś Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 2 dni robocze, a w przypadkach szczególnie złożonych, nie krótszym niż 5 dni roboczych od dnia przekazania pytania. 
e) aktualizacji kosztorysów przed przystąpieniem Zamawiającego do procedury przetargowej jeżeli zajdzie taka potrzeba – w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w §3 ust 1 pkt 2 lit. a) Umowy,

f) jeżeli w związku z realizacją prac stanowiących przedmiot zamówienia powstanie obowiązek uiszczenia jakiejkolwiek opłaty administracyjnej, skarbowej lub innej, jeśli będzie ona niezbędna do prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia, koszty wydanych opinii, decyzji, uzgodnień i warunków technicznych, opłat skarbowych i innych opłat ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się uiścić opłatę we właściwym urzędzie w terminie określonym w obowiązujących przepisach prawa.

g) Wykonawca jest zobowiązany do udziału w spotkaniach roboczych i naradach technicznych, które odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego. Liczbę i terminy spotkań będzie ustalał Zamawiający stosownie do potrzeb wynikających z konieczności pozyskiwania informacji, wyjaśnienia wątpliwości i wykonywania czynności nadzorczych oraz uzgadniania dokumentacji projektowej. 

8. Za poprawność i kompletność dokumentacji projektowej odpowiada Wykonawca. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę powstałą wskutek błędu projektanta. W przypadku gdy podczas robót budowlanych dostrzeżona zostanie wada, Wykonawca we własnym zakresie odpowiada za projekt i likwiduje wady we własnym zakresie.

9. Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności rozwiązań zastosowanych w opracowanej dokumentacji. Za jakość i kompletność przedmiotu umowy, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz za szkody wynikające z jego wad odpowiada Wykonawca. 
§ 2

Termin i odbiór Dokumentacji
1. Strony ustalają termin wykonania umowy do ……… miesięcy od dnia zawarcia umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest opracować i dostarczyć Zamawiającemu Dokumentację określoną w §1 do jego siedziby przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku  w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na nośniku danych. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
a) kompletną Dokumentację w formie papierowej w 3 egzemplarzach (niezależnie od ilości egzemplarzy dokumentacji niezbędnej dla instytucji opiniujących i uzgadniających),

b) kompletną Dokumentację w formie elektronicznej na płycie CD w 2 wersjach – edytowalnej i nieedytowalnej, w poniższy sposób:

· w wersji nieedytowalnej Dokumentację należy dostarczyć w postaci plików pdf, przy czym każde opracowanie projektowe winno stanowić oddzielny plik, będący odzwierciedleniem wersji papierowej,

· w wersji edytowalnej Dokumentację należy dostarczyć w postaci:

· plików tekstowych z rozszerzeniem: doc, docx lub odt,

· plików rysunków z rozszerzeniem: dwg lub dxf,

· plików obliczeń z rozszerzeniem: xls, ath,

· plików zdjęć z rozszerzeniem: jpeg, tiff.

Nazwy plików w wersji elektronicznej powinny wskazywać jednoznacznie na ich zawartość i być pogrupowane branżami w oddzielne foldery. Wersja elektroniczna ma być tożsama z wersją papierową.

c) oryginały wszystkich zgód, uzgodnień, decyzji itp. dokumentów wymaganych do wykonania robót budowlanych objętych Dokumentacją w wersji papierowej lub elektronicznej, jeżeli zostały one wydane w wersji elektronicznej;

d) pisemne oświadczenia projektantów o zgodności wykonanego projektu z prawem budowlanym i innymi przepisami niezbędnymi dla wykonania dokumentacji projektowej; 
e) pisemne oświadczenie Wykonawcy o kompletności opracowanej dokumentacji i celowości, któremu ta dokumentacja ma służyć oraz oświadczenie, iż Dokumentacja została opisana zgodnie z art. 99 -103 ustawy Pzp.
4. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania dokumentów określonych w ust 3   uprawniony jest do przedstawienia Wykonawcy swoich uwag lub zastrzeżeń. Zamawiający wpisze wszystkie uwagi i zastrzeżenia do protokołu odbioru. Ponadto, Strony w protokole ustalą kolejny termin na dokonanie odbioru Dokumentacji, który nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych. W przypadku dostarczenia poprawionej dokumentacji w wyznaczonym terminie, Strony ponownie spiszą protokół odbioru usługi – z klauzulą „bez zastrzeżeń”.  
5. Uważa się, iż przedmiot zamówienia zostaje wykonany w chwili dostarczenia przedmiotu umowy, pod warunkiem podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy z klauzulą „bez zastrzeżeń”.
6.  W przypadku dalszych uwag do Dokumentacji procedura opisana w ust. 4 zostanie powtórzona.
W takim jednak przypadku uznaje się, iż przedmiot zamówienia zostaje wykonany w chwili podpisania protokołu odbioru usługi z klauzulą „bez zastrzeżeń”.
7. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli wady przedmiotu umowy uniemożliwiają realizację robót na podstawie wykonanej Dokumentacji z zachowaniem praw odszkodowawczych, w tym kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

§ 3

Osoby wyznaczone do koordynacji

1. Strony postanawiają, że skuteczną formą komunikacji w zakresie kompetencji osób wskazanych w ust. 1-2, poza formą pisemną jest również forma e-mail i telefon, przy czym jedynymi właściwymi adresami i nr telefonów, w tym zakresie są:

1)  Ze strony Zamawiającego
 

a) przedstawiciel Zamawiającego ………………., tel …….……., e-mail:……………………… .

2)  Ze strony Wykonawcy:
 

a)      przedstawiciel Wykonawcy …………….. tel…………., e-mail:………………………

b)   Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do projektowania w specjalności …………. - posiadająca uprawnienia budowlane nr …………….………..… wydane przez ………………………………….. , wpisana na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa/ Okręgowej Izby Architektów pod nr ........................................  nr tel. …………………., e-mail ……………………. 

c) Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do projektowania w specjalności …………. - posiadająca uprawnienia budowlane nr …………….………..… wydane przez ………………………………….. , wpisana na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa/Okręgowej Izby Architektów pod nr ........................................  nr tel. …………………., e-mail …………………….

d) Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do projektowania w specjalności …………. - posiadająca uprawnienia budowlane nr …………….………..… wydane przez ………………………………….. , wpisana na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa/Okręgowej Izby Architektów pod nr ........................................  nr tel. …………………., e-mail ……………………. 

e) Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do projektowania w specjalności …………. - posiadająca uprawnienia budowlane nr …………….………..… wydane przez ………………………………….. , wpisana na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa/Okręgowej Izby Architektów pod nr ........................................  nr tel. …………………., e-mail …………………….

f) Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do projektowania w specjalności …………. - posiadająca uprawnienia budowlane nr …………….………..… wydane przez ………………………………….. , wpisana na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa/ Okręgowej Izby Architektów pod nr ........................................  nr tel. …………………., e-mail ……………………. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) lub/i ich danych kontaktowych. W przypadku konieczności dokonania zmiany w powyższym zakresie jako wystarczające przyjmuje się niezwłoczne pisemne powiadomienie o tym fakcie drugiej strony z zastrzeżeniem, iż osoba wyznaczona do projektowania powinna posiadać wymagane przez Zamawiającego uprawnienia. W tym przypadku skuteczność zmian uzależniona jest od dostarczenia do Zamawiającego dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień. Powyższe uprawnienie dotyczy także realizacji umowy w związku z zastosowaniem przez Zamawiającego z prawa opcji.
3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób wymienionych w ust. 1 pkt 2), jeżeli uzna, że nie wykonuje ona swoich obowiązków wynikających z umowy.

§ 4

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy tytułem zamówienia podstawowego (tj. z wyłączeniem czynności nadzoru autorskiego)  ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego i wynosi: …………………………… zł netto, …………………………… zł brutto.

2.  Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne po dostarczeniu Zamawiającemu pełnej Dokumentacji, co zostanie stwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy z klauzulą „bez zastrzeżeń”.  Protokół ten będzie stanowił załącznik do faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym obejmuje m. in. wszelkie opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych do opracowania Dokumentacji danych, dokumentów, uzgodnień i zatwierdzeń przez uprawnione jednostki, koszt dojazdów, diet i noclegów, wynagrodzenie z tytułu udziału w procesie udzielania zamówienia publicznego zgodnie z §1 ust 7 pkt d), aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz z tytułu realizacji innych obowiązków wymienionych w niniejszej umowie poza czynnościami związanymi z pełnieniem nadzoru autorskiego. 
4.  W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji płatność za wykonywanie czynności z tego tytułu, tj. za nadzór autorski będzie następowała odrębnie od płatności za realizację zamówienia podstawowego i będzie wynosiła 500 zł brutto za każdą udokumentowaną obecność jednego projektanta na terenie budowy lub w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku na wniosek umocowanych przedstawicieli Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego (o ile zostanie on ustanowiony). Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o konieczności stawiennictwa na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego co najmniej 5 dni roboczych przed terminem spotkania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w §3 ust 1 pkt 2) lit. a). Zawiadomienie będzie zawierało dane wnioskowanych projektantów wg branży. W przypadku braku możliwości przyjazdu wnioskowanej osoby w wyznaczonym terminie, Strony ustalą inny dogodny termin dla obu Stron, jednak nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od daty wysłania zawiadomienia. W przypadku braku porozumienia co do terminu stawiennictwa projektanta/projektantów, obowiązuje termin ustalony w zdaniu poprzednim. Za zgodą Zamawiającego konsultacja w ramach nadzoru autorskiego może się odbyć telefnicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail. W takim jednak przypadku konsultacja ta nie podlega opłacie. 
5.  Obecność projektanta/projektantów związana z wykonywaniem czynności nadzoru autorskiego powinna zostać udokumentowana:
a)  wpisem do dziennika budowy prowadzonego przez kierownika budowy, lub 
b) w przypadku jeżeli projektowane roboty budowlane nie będą wymagały ustanowienia kierownika budowy, obecność projektanta/projektantów zostanie potwierdzona w dzienniku budowy prowadzonym dobrowolnie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego (o ile zostanie on ustanowiony).
6. Wynagrodzenie określone w ust. 4 będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w którym będą wykonywane czynności nadzoru autorskiego. Faktura VAT będzie obejmowała wszystkie udokumentowane obecności na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego w danym miesiącu przez wszystkich projektantów wg. stawki określonej w ust 4. Załącznikiem do faktury VAT będzie kserokopia wezwania/wezwań do stawiennictwa.  
7. Strony ustalają, że maksymalna wartość wynagrodzenia tytułem czynności nadzoru autorskiego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł brutto. Cena za  pełnienie usług nadzoru autorskiego obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę, w tym czas pobytu projektanta na budowie, czas i koszty delegacji, podatek VAT i wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania nadzoru autorskiego.
8. Na Wykonawcy spoczywa ryzyko z tytułu prawidłowego oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.  Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia.
9. Wynagrodzenie określone w ust 1 i 4 będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy……………………………………………………………………………………w terminie 30 dni od daty wystawienia Zamawiającemu prawidłowej faktury VAT uwzględniających obowiązującą stawkę podatku VAT. 
10. Brak protokołu, o którym mowa w ust. 2 spowoduje wstrzymanie biegu terminu płatności faktury do czasu jego dostarczenia.  Warunkiem dokonania płatności za czynności związane z pełnieniem nadzoru autorskiego jest wpis do dziennika budowy inwestycji prowadzonej w oparciu o Dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszej umowy zgodnie z ust. 5.  
11. Wykonawca oświadcza, iż wyżej wskazany rachunek bankowy jest zgłoszony we właściwym dla niego organie podatkowym w ramach zgłoszenia identyfikacyjnego lub zgłoszenia aktualizacyjnego, w szczególności w ramach uwidocznionych w „białej księdze podatników”.

12. W przypadku zmiany wskazanego w umowie rachunku bankowego Wykonawca jest obowiązany poinformować Zamawiającego o powyższym, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany na piśmie. Zmiana umowy w tym przedmiocie wymaga aneksu do umowy.

13. Strony umowy zastrzegają, iż w przypadku zmiany rachunku bankowego przez Wykonawcę, do czasu uwidocznienia nowego rachunku bankowego w „białej księdze podatników”, termin płatności określony w  ust. 9 umowy ulega przesunięciu do dnia uwidocznienia nowego rachunku bankowego w „białej księdze podatników”, bez możliwości naliczania kar umownych, odsetek za opóźnienie, czy też kierowania innych roszczeń odszkodowawczych w stosunku do Zamawiającego.

14. Zobowiązuje się Wykonawcę do przesłania faktur w formacie .pdf na adres faktury@wspr.bialystok.pl lub dostarczenia faktury w formie papierowej do dnia w którym Wykonawca zostanie zobowiązany do wystawiania i udostępnienia Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
15. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej VAT bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty.

16. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji niniejszej umowy cena ofertowa netto nie ulegnie zmianie. 

17. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym/nie jest czynnym* podatnikiem podatku VAT. W przypadku zmiany statusu VAT Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, powiadomić o tym Zamawiającego. 

18. Za dzień dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

19. Faktury należy wystawić na nabywcę:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15 – 874 Białystok, NIP: 542-25-03-045.

§ 5

Kary umowne

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z Umowy, a także odpowiedzialność za szkody powstałe z innych zdarzeń, które mogą powstać w wyniku działania Wykonawcy lub osób, którym Wykonawca powierzył wykonanie Umowy. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne                          w przypadku:
1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy (zamówienie podstawowe) - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy;

2) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy, stwierdzonych przy odbiorze zgodnie z §2 ust 4 lub w okresie rękojmi za wady i w okresie gwarancji jakości – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym wada miała być usunięta;

3) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy – w odniesieniu do zamówienia podstawowego lub 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 7 – w odniesieniu do zamówienia objętego prawem opcji; 

4) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy – w odniesieniu do zamówienia podstawowego lub 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 7 – w odniesieniu do zamówienia objętego prawem opcji;
5) za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi w trakcie przygotowywania procedury przetargowej na realizację inwestycji objętej Dokumentacją jak również po jej wszczęciu – do czasu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych, zgodnie z art. § 1 ust. 7 pkt d)  umowy - w wysokości 200,00 zł za każdy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

6)   Zamawiający naliczy karę umowną w przypadku naruszenia obowiązków wynikających z pełnienia nadzoru autorskiego  -  w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

7)   w   przypadku,   gdy   z   powodu   wad   przedmiotu   umowy   zostanie   unieważnione   postępowanie przetargowe na wybór wykonawców zadania inwestycyjnego realizowanych   w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę Dokumentację – w wysokości od 1% do maksymalnie 5% wartości wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy - w zależności od rodzaju ujawnionych nieprawidłowości, które doprowadziły do unieważnienia postępowania. Uprawnienie do określenia wysokości kary umownej (od 1% do 5% wartości wynagrodzenia brutto) przysługuje jednostronnie Zamawiającemu;
8)   w razie opisania przedmiotu zamówienia w sposób niezgodny z wymogami Prawa zamówień publicznych - w wysokości 0,25% wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1.
9)   w przypadku naruszenia obowiązków określonych w §1 ust 7 pkt e) dot. konieczności aktualizacji kosztorysu/kosztorysów  - w wysokości 1500 zł za każdy stwierdzony przypadek.
2. Strony dopuszczają możliwość kumulowania kar umownych za wyjątkiem możliwości obciążenia 

Wykonawcy karą określoną w §5 ust 1 pkt 8) w przypadku jeżeli  za to samo naruszenie Wykonawca został już obciążony karą określoną w §5 ust 1 pkt 7) umowy.
3. Kary, o których mowa w § 5, z zastrzeżeniem ust. 2 - nie wykluczają się wzajemnie.
4. Strony oświadczają, iż wysokość zastrzeżonych kar umownych nie jest rażąco wygórowana.
5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 
6. Jeżeli wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych nie pokryje szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych i innych należności względem Zamawiającego z należnego wynagrodzenia.
§ 6

Prawa autorskie

1.  Wykonawca oświadcza, że ma wyłączne prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych przysługujących mu do Dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy oraz, że ta dokumentacja nie narusza jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich.

2.
Autorskie prawa majątkowe wraz z prawami pokrewnymi do przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2, stworzonego przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy przechodzą na Zamawiającego bez żadnych dodatkowych oświadczeń oraz wynagrodzeń z chwilą podpisania przez strony protokołu odbioru przedmiotu umowy „bez zastrzeżeń”. Wykonawca przenosi na Zamawiającego na zasadzie  wyłączności wszelkie  autorskie prawa majątkowe wraz z prawami pokrewnymi do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania oraz udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych oraz ich eksploatacji na polach określonych w ust. 4.

3.
Przeniesienie praw autorskich nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu wad projektu.

4.
Przeniesienie praw autorskich następuje bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy i obejmuje następujące pola eksploatacji:

a)
wykonanie robót budowlanych na podstawie Dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy,

b)
utrwalanie, zwielokrotnianie oraz drukowanie Dokumentacji, dowolnymi technikami na dowolnym materiale,

c)
publiczne wystawianie i wyświetlanie,

d)
publiczne udostępnianie w sieciach informatycznych, w tym w Internecie w taki sposób, aby pojedyncze osoby miały dostęp do materiałów w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w każdym przypadku bez względu na ilość egzemplarzy,

e)
wprowadzanie do pamięci komputera w celu dokonania obróbki,

f)
rozpowszechnianie w całości lub częściach, samodzielnie lub w dziełach innych podmiotów, rozpowszechnianie po opracowaniu przy zastosowaniu wszelkich technik plastycznych i graficznych, kolażu, zmiany kolorystyki i nasycenia barw, skali i proporcji, czcionek, kadrowania,

g)
rozpowszechnianie po dokonaniu opracowania redakcyjnego lub obróbki komputerowej,

h)
rozpowszechnianie w całości lub w częściach, w celu promocji i reklamy, w tym reklam audiowizualnych, multimedialnych itp.,

i)
udzielanie zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności udzielanie zezwoleń na dokonywanie wszelkiego rodzaju opracowań Dokumentacji oraz zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z Dokumentacji,

j) korzystanie poprzez nanoszenie zmian i wykorzystanie stworzonej Dokumentacji w jednej lub więcej lokalizacjach nie tylko w Białymstoku, z możliwością jej korekty, uzupełniania, modyfikacji tak aby dostosować Dokumentację do warunków panujących w innej lokalizacji, 

k) udostępnianie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych lub na potrzeby kontroli.  

5.
Wykonawca potwierdza niniejszym, że wynagrodzenie brutto określone w § 4 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje łącznie przeniesienie autorskich praw majątkowych do wszystkich pól eksploatacji określonych w ust. 4.

6.
Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę, będzie przestrzegać przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7.
W celu usunięcia ewentualnych wątpliwości Strony Umowy zgodnie potwierdzają, że celem umowy jest ukształtowanie praw Zamawiającego do utworów, aby one miały najszerszy wymiar. Oznacza to w szczególności, że wszelkie korzystanie z utworu przez Zamawiającego oraz przez podmioty, którym udzieli zgody na używanie utworów, będące w jakikolwiek sposób powiązane z szeroko rozumianą realizacją, wykonawstwem, eksploatacją Inwestycji mieści się w granicach przeniesionych praw autorskich i pokrewnych i nie wymaga zapłaty na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.   

8.  Z chwilą przekazania utworów Zamawiający nabywa także własność przekazanych przez Wykonawcę egzemplarzy utworów, w tym nośników, na których utwory utrwalono. 

9.   Wykonawca nieodwołalnie wyraża zgodę i przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażenia zgody na dokonywanie dowolnych zmian, przeróbek, modyfikacji, tłumaczeń i adaptacji utworów na wszystkich polach eksploatacji.

10. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie, że korzystanie z opracowania na podstawie niniejszej umowy przez Zamawiającego lub jego następców prawnych   narusza   prawa   własności   intelektualnej   przysługujące   tym   osobom, Zamawiający  poinformuje  Wykonawcę  o  takich  roszczeniach,  a  Wykonawca  podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszystkie koszty. W   szczególności,   w   przypadku   wytoczenia   w   związku   z   tym   przeciwko Zamawiającemu lub jego następcy prawnemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca przystąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje wszelkie zasądzone koszty i odszkodowania, w tym koszty obsługi prawnej zasądzone od Zamawiającego lub jego następców prawnych.

§ 7

Prawo opcji 
- nadzór autorski -
1. Zamawiający zastrzega możliwość rozszerzenia zakresu przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez zlecenie usługi wykonywania nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji prowadzonej w oparciu o wykonaną Dokumentację. 

2. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego odbędzie się na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy na minimum 7 dni roboczych przed dniem, w którym zamówienie objęte prawem opcji ma zostać uruchomione. W przypadku skorzystania z prawa opcji, zmiany umowy lub zawarcie odrębnej umowy nie będą wymagane.  

3. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń.

4. W przypadku zastosowania prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji prowadzonej w oparciu o wykonaną Dokumentację do czasu odbioru robót budowlanych, co zostanie stwierdzone protokołem odbioru robót z klauzulą bez „zastrzeżeń”. Realizacja robót budowlanych planowana jest na lata 2026-2027 z zastrzeżeniem, iż termin ten może ulec przesunięciu. 
5. Zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje czynności wynikające z treści ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2024 poz. 725 ze zm.). 
6. Każdy pobyt projektanta na budowie potwierdzany będzie wpisem w dzienniku budowy zgodnie z §4 ust 5 umowy.
7. W ramach sprawowania nadzoru autorskiego Projektant zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności:
a)   wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i wykonawczego oraz zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej osobiście ustnie lub na piśmie, a za zgodą Zamawiającego także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w §3 ust 1 pkt 1);
b)   uzgadniania z Zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,

c)   udziału w komisjach i naradach technicznych na wezwanie Zamawiającego, maksymalnie 20 wizyt na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego zgodnie z procedurą określoną w §4 ust 4 umowy;

d)   w przypadku gdy podczas robót budowlanych dostrzeżona zostanie wada, Wykonawca we własnym zakresie odpowiada za projekt i likwiduje wady we własnym zakresie.  

8. Ustala się, że wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego będzie stanowiło odrębne wynagrodzenie, wyliczane w sposób określony w §4 ust 4 umowy. Maksymalna wartość prawa opcji została określona w §4 ust. 6 umowy.
9. Projektant każdorazowo zostanie wezwany w celu pełnienia zadań związanych z nadzorem autorskim drogą elektroniczną, a w przypadkach nagłych także telefonicznie, co zostanie potwierdzone w dzienniku budowy.

§8
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udziela rękojmi na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 5 lat od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

2. W ramach rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad w dokumentacji, które ujawnią się w okresie rękojmi, i które wynikają z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek opracowania dokumentacji.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi, także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.

4. Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy. Termin gwarancji kończy się wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót budowlanych „bez zastrzeżeń” realizowanych przez Zamawiającego według opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji, a w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru, w dniu podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie zaistniałych wad. 
5. Wykonawca odpowiada za wady i błędy opracowanej Dokumentacji w toku trwania procedury zamówień publicznych na realizację zadania, a w przypadku ich stwierdzenia zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich zmian, poprawek lub uzupełnień, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu.

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego także do:

1. dokonywania poprawek wynikających z błędów w dokumentacji;

2. udzielania wyjaśnień dotyczących wątpliwości występujących w dokumentacji i przyjętych rozwiązaniach projektowych; 
3. Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się do usunięcia w ramach gwarancji lub rękojmi wszystkich usterek i wad, które stwierdzone zostały w toku czynności odbioru, lub w okresie gwarancji bądź rękojmi.

7. Postępowanie w razie wystąpienia wad w okresie gwarancji i rękojmi:

a) o wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę  w formie pisemnej lub poprzez wysłanie emaila na adres …………………………… . Wykonawca każdorazowo potwierdzi otrzymanie reklamacji na adres email: m.rakowski@wspr.bialystok.pl, ……………………………. 

b) W razie stwierdzenia wad Wykonawca w ciągu 48 godzin od otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia o wykryciu wady zobowiązuje się do sporządzenia protokołu, w którym określony zostanie termin usunięcia wady oraz zobowiązuje się do ich skutecznego usunięcia w terminie określonym w protokole, nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia wady.

c) Istnienie wady oraz termin jej usunięcia winien być stwierdzony protokolarnie przez Zamawiającego. Jeżeli w czasie 48 godzin Wykonawca nie przystąpi do sporządzania protokołu wspólnie z Zamawiającym - wiążący dla stron jest protokół sporządzony przez Zamawiającego.

d) Usunięcie wady przez Wykonawcę wymaga pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego.

e) Wady nieusunięte w terminie ustalonym i których Wykonawca nie usunie mimo pisemnego ostrzeżenia Zamawiającego w kolejnym wyznaczonym terminie, mogą być zlecone przez Zamawiającego do usunięcia osobom trzecim. Koszty usunięcia tych wad pokryte będą przez Wykonawcę. Faktura wystawiona przez Zamawiającego będzie płatna przez Wykonawcę w terminie do 21 dni od daty jej wystawienia na konto wskazane na fakturze VAT. 

f) Do daty zlecenia usunięcia wady innej osobie trzeciej, zgodnie z postanowieniami Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, zgodnie z § 5 pkt 2, co nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

g) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru skorzystania z prawa do gwarancji jakości  lub prawa do rękojmi.

h) Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji Zamawiający może żądać naprawienia szkody z powodu istnienia wad, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

i) Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z przepisów prawa przewidujących korzystniejsze uprawnienia od wskazanych w niniejszej Umowie.

j) W przypadku wystąpienia wad ukrytych, których nie ujawniono w czasie odbioru, Zamawiający ma prawo żądać ich usunięcia w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy (naniesienie uzupełnień i poprawek na wszystkich egzemplarzach dostarczonych Zamawiającemu), pod rygorem naliczenia kar umownych.

k) Upływ okresów gwarancji i rękojmi nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady i braki, jeśli Zamawiający zawiadomił o uchybieniach Wykonawcę przed upływem  tych okresów.

§ 9

Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej w wysokości co najmniej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).  

2. Dokumenty określone w ust. 1 powinny być wystawione na okres nie krótszy, niż czas wykonywania Umowy. 

3. Wykonawca może przedłożyć przy podpisaniu Umowy dokument o którym mowa w ust. 1 na okres krótszy. W takim przypadku, Wykonawca nie później niż na 10 dni przed dniem upływu okresu obowiązywania dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej, przedkłada Zamawiającemu nowy dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kolejny okres.

§ 10
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku: 

a) niewywiązania się przez Wykonawcę z zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i/lub istotnego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń; 

b) utracenia przez Wykonawcę uprawnień wymaganych do wykonania Umowy

c) powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

d) w przypadku stwierdzenia wad nie dających się usunąć oraz uniemożliwiających przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację robót budowlanych Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy/zamówienia.
§ 11
Zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, na następujących warunkach: 

1) Dopuszczalna jest zmiana osób wskazanych w § 3 ust. 1 Umowy. Zmiana osoby wyznaczonej do wykonania usługi projektowania jest dopuszczalna w sytuacji, jeżeli zmiana będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać wymagane uprawnienia. Wykonawca wraz z wnioskiem przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień. Zmiana osób w ten sposób nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

2) Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia Zamawiający otrzyma indywidualną interpretację podatkową dotyczącą podatku w związku z realizacją niniejszej umowy, która wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą, polegającą na zmianie stawki podatku VAT - do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stała zostaje kwota netto, Wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT).

3) zmiany przepisów prawa w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

4) możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku jeżeli z powodu sytuacji epidemiologicznej, działania siły wyższej, klęski żywiołowej nie będzie możliwe zachowanie terminu wykonania umowy, określonego w § 2 ust. 1. 

5) możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w trybie opisanym w § 11 ust. 4 i 5.

2. Termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy.

3. Strony mogą zmienić termin realizacji umowy jeżeli pomimo wystąpienia Wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnej lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowym przewidzianym dla danej czynności, organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosownego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie wydłużenia terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności organów administracji publicznej lub instytucji, przekraczający termin ustawowo przewidziany dla tej czynności.
4. Strony dopuszczają możliwość  rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia konieczności zaprojektowania dodatkowych instalacji lub rozszerzenia zakresu robót budowlanych w celu prawidłowego przeprowadzenia inwestycji - w ramach branż wymienionych w załączniku nr 1 do umowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Wniosek o rozszerzenie zakresu przedmiotu umowy może zostać złożony przez każdą ze Stron na piśmie, ze wskazaniem uzasadnienia oraz z podaniem wyceny za wykonanie dodatkowych usług. Łączna wartość wynagrodzenia wynikającego z rozszerzenia zakresu zamówienia nie może przekroczyć 20% wartości umowy, o której mowa w art. 4 ust 1. Rozszerzenie zakresu przedmiotu umowy wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

5. Strony dopuszczają możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w przypadku potrzeby ograniczenia zasięgu inwestycji lub jeżeli Strony dojdą do przekonania, że niektóre z planowanych prac wymienionych w załączniku nr 1 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia, są zbędne lub nadmiarowe. Wniosek o zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy może zostać złożony przez każdą ze Stron na piśmie, ze wskazaniem uzasadnienia jak również z podaniem wyceny za rezygnację z części usług. Wartość wynagrodzenia w takim przypadku może zostać pomniejszona maksymalnie o 30% wartości umowy, o której mowa w art. 4 ust 1. Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

6. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, także w zakresie dotyczącym uprawnień budowlanych (branż / kwalifikacji) tych osób w przypadku wystąpienia konieczności zaprojektowania dodatkowych instalacji lub rozszerzenia zakresu prac lub ograniczenia zasięgu inwestycji, ewentualnie, jeżeli Strony dojdą do przekonania, że niektóre z planowanych prac wymienionych w załączniku nr 1 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia, są zbędne lub nadmiarowe.

§ 12
Waloryzacja

1. Zgodnie z art. 439 Pzp wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Umowy może ulec zmianie (podwyższenie lub obniżenie) w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia przy zachowaniu poniższych zasad:

a) jako podstawę maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 przyjmuje się zmianę wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu” ogłaszany komunikatem na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - publikowanego w Monitorze Polskim i Biuletynie Statystycznym GUS [dalej: CPI], 

b) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia o której mowa w § 4 ust. 1 następować będzie pod warunkiem osiągnięcia przez Wskaźnik CPI poziomu większego niż 1,14 lub poziomu niższego niż 1,0;

c) przewiduje się, że pierwsza waloryzacja może nastąpić po upływie  6 – miesięcy od dnia zawarcia Umowy i będzie dotyczyła usług, które będą zrealizowane po tym terminie; maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia o której mowa § 4 ust. 1 zostanie obliczona jako iloczyn należnego wynagrodzenia netto i zmiany Wskaźnika CPI. Do obliczenia zmiany wynagrodzenia zostanie przyjęty Wskaźnik CPI otrzymany w wyniku podzielenia wskaźnika opublikowanego przez 100;

d) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia, nie może przekroczyć 2% wartości miesięcznego wynagrodzenia brutto wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za wykonanie Przedmiotu Umowy;

e) jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert;

f) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów, określoną Wskaźnikiem, o którym mowa w pkt a) rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie;

g) postanowień umownych w zakresie zmiany wynagrodzenia nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, wynoszącego 2% wartości łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy;

h) wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego o wprowadzenie zmian określonych w § 12 wymaga uzasadnienia, w tym wykazania stosownymi dokumentami zaistnienia podstaw do zmiany Umowy. Zamawiający lub Wykonawca może żądać dodatkowych wyjaśnień;

i) zmiana umowy w zakresie, o którym mowa wyżej wymaga zawarcia Aneksu.

j) W przypadku braku porozumienia co do zmiany wysokości wynagrodzenia lub braku akceptacji dla proponowanej zmiany, każda ze Stron może wypowiedzieć umowę za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, liczonym od miesiąca następującego po tym, w którym złożono oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. W okresie wypowiedzenia obowiązywać będzie dotychczasowe wynagrodzenie.
§ 13

1. Poniższe postanowienia będą miały zastosowanie od dnia, w którym Wykonawca zostanie zobowiązany do wystawiania i udostępnienia Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) i od tego dnia będą miały pierwszeństwo w przypadku rozbieżności z innymi postanowieniami niniejszej umowy.

2. Wykonawca wystawi i udostępni Zamawiającemu fakturę z wykorzystaniem KSeF, chyba że zaistnieją przypadki, o których mowa w ustawie o VAT uniemożliwiające takie działanie lub uprawniające Wykonawcę do innego działania – w takim przypadku faktura zostanie wystawiona i udostępniona Nabywcy z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o VAT i niżej wskazanych ustępów.

3. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w oparciu o wystawioną na zasadach określonych w ust. 2 powyżej fakturę na numer rachunku bankowego wskazany w umowie, w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 9 umowy.

4. Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę przesłania faktury przez Wykonawcę do KSeF, a w przypadku faktury, o której mowa w art. 106 nda ust. 1 lub ust. 16 ustawy o VAT lub faktur wystawianych w okresie awarii lub niedostępności KSeF – datę wystawienia wskazaną przez Wykonawcę na tej fakturze.

5. Za dzień skutecznego doręczenia faktury Zamawiający uznaje się dzień jej otrzymania w rozumieniu przepisów ustawy o VAT; w przypadku faktury ustrukturyzowanej będzie to zatem dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

6. Jeżeli ustawa o VAT dopuszcza możliwość udostępnienia Zamawiającemu faktury w sposób inny niż przy użyciu KSeF, taka faktura może zostać doręczona Zamawiającemu na jeden z następujących adresów

a. SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok (za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data doręczenia Zamawiającemu przesyłki listowej zawierającej ww. fakturę, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT (z zastrzeżeniem, że w przypadku braku odbioru takiej przesyłki faktura będzie uznana za skutecznie doręczoną po upływie 14 dni od pozostawienia pierwszego zawiadomienia o próbie doręczenia takiej przesyłki) lub data nadania fakturze numeru identyfikującego KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza).

b. e-mail: faktury@wspr.bialystok.pl (za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data wysłania przez Wykonawcę do Zamawiającego wiadomości e-mail zawierającej ww. fakturę, np. w formacie pdf, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT lub data nadania fakturze numeru identyfikującego w KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza).

7. Faktura będzie uznana za prawidłowo wystawioną, jeżeli zostanie wystawiona z uwzględnieniem zasad wystawiania faktur określonych w ustawie o VAT.

8. Zasady o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej stosuje się odpowiednio do załączników ustrukturyzowanych.

§ 14
Zapisy końcowe

1.
Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2.
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego.

3.
Wszelkie zmiany i uzupełninia umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu z zastrzeżeniem §3 ust 1 umowy. 

4.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

5.    Integralną część niniejszej umowy stanowią:

a) załącznik nr 1 – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy,
b) załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia, 
c) załącznik nr 3 – Polisa OC w zakresie prowadzonej działalności, 

d) załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna.
e) Kserokopie (potwierdzone „za zgodność z oryginałem”) uprawnień projektowych oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

ZAMAWIAJĄCY: 





WYKONAWCY
Załącznik nr 6 do SWZ – Klauzula RODO
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem danych jest SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok; email: sekretariat@wspr.bialystok.pl, tel. 85 663 73 01;

2) Kontakt do Inspektora Danych Osobowych - e-mail - iod@wspr.bialystok.pl;

3) Dane są zbierane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku, co oznacza w szczególności:

a) zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy,

b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

4) Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z SP ZOZ WSPR w Białymstoku na podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne.;

5) Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej Umowy;

6)  Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych;

7) Wspomniane prawa można zrealizować za pomocą pisemnych wniosków znajdujących się na stronie www.pogotowie.bialystok.pl lub w sekretariacie SP ZOZ WSPR, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok; 

8) Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

9) Podanie danych zawartych w umowie jest niezbędne w związku z jej realizacją;
10) Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu;

11) Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;

12)  Oświadczam, iż zapoznałem się z ww. informacją, podpisując niniejszą umowę akceptuję jej  treści.
� W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w ofercie Terminu realizacji usługi, Zamawiający przyjmie, że oferuje�on maksymalny dopuszczalny termin tj. 12 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego terminu realizacji niż 12 miesięcy, Zamawiający odrzuci taką ofertę jako niezgodną z warunkami zamówienia.





� Jeżeli Wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia siłami własnymi, nie wypełnia przedmiotowego punktu lub wpisuje formułę np. „nie dotyczy”


� Jeżeli dołączane są kopie dokumentów,  to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem


� Należy wymienić dokumenty lub ich części albo podać numery stron na których znajdują się informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.


� Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:


1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;


2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;


3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.





