Załącznik nr 1 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia wszystkich zgód gestorów nieruchomości, do których mają być dostarczone łącza telekomunikacyjne w ramach niniejszego zamówienia.

2. W przypadku wprowadzenia nowej infrastruktury kablowej do miejsca wskazanego w szczegółowych parametrach dot. danego łącza:

a. Okablowanie może być wykonane tylko kablem z zabezpieczeniem przeciwgryzoniowym, o minimalnej sile ciągnienia 1200N, w powłoce niepalnej – nie rozprzestrzeniającej ognia, bezhalogenowej.

b. Kable należy prowadzić wyłącznie w istniejących trasach kablowych z zachowaniem promienia gięcia określonego przez producenta kabla, niedopuszczalne jest prowadzenie kabli po elewacji budynku, dachu lub przy zastosowaniu tzw. Podwieszek.

c. Przejścia kabli miedzy strefami/przegrodami pożarowymi należy zabezpieczyć masą ogniochronną zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego.

d. Wprowadzany kabel musi być oznakowany po trasie przy punktach wejścia do budynku oraz przy przejściach przez ściany/przepusty/szachty kablowe. Wykonawca powinien przewidzieć pozostawienie zapasów kabla na stelażach, zgodnie z dobrymi praktykami wykonawstwa sieci telekomunikacyjnych.

e. Zamawiający zapewni max. 1U w szafie rack 19” na umiejscowienie przełącznicy światłowodowej Wykonawcy (za wyjątkiem lokalizacji w Łapach i Czarnej Białostockiej, gdzie Zamawiający udostępni miejsce w szafce naściennej na gniazdo abonenckie światłowodowe).

3. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić publiczny adres IP do wykorzystania przez Zamawiającego (ilość publicznych adresów oraz szczegóły dotyczące podsieci zostały opisane w poszczególnych pakietach), który zostanie skonfigurowany na urządzeniu Zamawiającego. Adres w infrastrukturze operatora świadczącego usługę nie może podlegać translacji adresów (NAT). Nie dopuszcza się świadczenia usługi w oparciu o prywatne adresy IP (opisane w dokumencie RFC 1918) lub stosowania technologii NAT/CGNAT.

4. Publiczny adres IP udostępniony wraz z usługą może zostać zmieniony:

a. w przeciągu max. 48h na wniosek Zamawiającego w przypadku zaistnienia zakłóceń w funkcjonowaniu łącza (np. częste ataki sieciowe);

b. na wniosek Wykonawcy z wyprzedzeniem min. 14 dni kalendarzowych.

5. Wykonawca nie może filtrować ruchu na dostarczanym łączu bez zgody Zamawiającego. W szczególności dotyczy to blokowania połączeń TCP przychodzących do infrastruktury Zamawiającego lub protokołów takich jak IPSEC.

6. Każdy rodzaj transmisji IP musi być traktowany przez Wykonawcę tak samo. Niedopuszczalne jest priorytetowanie ruchu Zamawiającego zależnie od jego typu (np. UDP, TCP, ICMP, traceroute).

7. Jeżeli technologia wybrana przez Wykonawcę wymaga zainstalowania urządzeń aktywnych po stronie Zamawiającego, urządzenia te nie mogą pobierać więcej niż 50W i generować hałasu powyżej 20dBA (w odległości 1m od urządzenia). Zamawiający zapewni zasilanie gwarantowane AC 230V 50Hz dla urządzeń Wykonawcy i zapewni miejsce na kolokację urządzeń, w przypadku posiadania przez Zamawiającego szafy rack 19” Zamawiający zapewni max. 1U.

8. Zamawiający wymaga, aby każde łącze było zakończone w danej lokalizacji interfejsem Gigabit Ethernet typu elektrycznego RJ45. W lokalizacji Białystok – ul. Poleska 89 dopuszcza się zakończenie łącza portem optycznym SFP.

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia norm jakościowych łącza internetowego:

a. Średni czas opóźnienia w sieci Wykonawcy mierzony w postępującym okresie godzinnym przy nieobciążonym łączu: od udostępnionego Zamawiającemu łącza do dowolnego styku międzyoperatorskiego Wykonawcy z wyłączeniem styku z Orange Polska S.A. – maksymalnie 20 ms.

b. W związku z posiadaniem przez Zamawiającego usługi dostępu do sieci Internet świadczonej przez Orange Polska S.A. w wielu lokalizacjach Zamawiający wymaga, aby średni czas opóźnienia w sieci Wykonawcy mierzony w postępującym okresie godzinnym przy nieobciążonym łączu: od udostępnionego Zamawiającemu łącza do styku międzyoperatorskiego z operatorem Orange Polska S.A. – maksymalnie 30 ms.

c. Jitter (wariancja czasu opóźnienia) mierzony w postępującym okresie godzinnym przy nieobciążonym łączu: od udostępnionego Zamawiającemu łącza do styku międzyoperatorskiego Wykonawcy – maksymalnie 40 ms.

d. Poziom strat pakietów IP mierzony w postępującym okresie godzinnym w obrębie sieci Wykonawcy i najbliższego jego styku międzyoperatorskiego nie może przekraczać 0,05%.

e. Za gwarantowane parametry usługi uważa się czas usunięcia awarii (12h) i roczną dostępność usługi (99,8%). Szczegółowe zapisy dotyczące kwestii jakościowych zawierają Istotne postanowienia umowy.

10. Łącze musi umożliwiać transmisję pakietów IP o MTU min. 1500 bajtów. Niedopuszczalne jest stosowanie po stronie Wykonawcy technologii, które będą fragmentować pakiety IP (np. podczas tunelowania przez inne sieci).

11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej przepustowości łącza niezależnie od pory doby w obrębie swojego szkieletu sieci i styków międzyoperatorskich. Niedopuszczalny jest tzw. Overbooking.

12. Zamawiający odpowiada za prawidłowe skonfigurowanie adresacji IP na swoich urządzeniach.

13. Dostarczane łącze powinno zostać zestawione i udostępnione Zamawiającemu do testów min. 3 dni przed wskazaną datą rozpoczęcia świadczenia usługi. Za okres testowy Zamawiający nie poniesie dodatkowych kosztów. Zamawiający zastrzega, że okres testowy nie jest wymagany w przypadku zachowania ciągłości świadczenia usługi przez dotychczasowego operatora.

14. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu i utrzymywać numer telefonu oraz adres e-mail, pod którymi Zamawiający będzie mógł zgłaszać awarie łącza – 24 godziny na dobę, włączając w to dni świąteczne i wolne od pracy.

UWAGA! W częściach 2 i 3 przedmiotem zamówienia jest dostarczenie alternatywnego łącza internetowego w stosunku do istniejącej u Zamawiającego wg. Stanu na dzień 01.04.2026 r. infrastruktury. Wymóg ten wynika z konieczności zapewnienia dodatkowego i niezależnego źródła Internetu w celu utrzymania dostępu do sieci także w przypadku awarii pozostałych łączy. Zamawiający nie ogranicza dostępu do przedmiotowego zamówienia dotychczasowym dostawcom Internetu w danej lokalizacji pod warunkiem zaoferowania nowej i całkowicie niezależnej infrastruktury Operatora.

Część 1: Łącze internetowe w lokalizacji: 17-209 Dubicze Cerkiewne – ul. Główna 7A, maszt antenowy Straży Granicznej

1. Łącze zrealizowane w technologii miedzianej , światłowodowej lub radiowej.

2. Minimalna przepustowość: 10 Mbit/s pobieranie, 10 Mbit/s wysyłanie.
3. Min. 1 publiczny adres IP do wykorzystania przez Zamawiającego.
Część 2: Łącze internetowe w lokalizacji: Mońki – ul. Wojska Polskiego 56

1. Łącze zrealizowane w technologii światłowodowej.

2. Minimalna przepustowość: 50 Mbit/s symetrycznie.

3. Min. 1 publiczny adres IP do wykorzystania przez Zamawiającego.
4. Na dzień 01.04.2026r dostawcą łącza internetowego w przedmiotowej lokalizacji jest Orange Polska S.A. 
Część 3. Łącze internetowe w lokalizacji: Białystok – ul. Poleska 89, serwerownia IIp.

1. Łącze zrealizowane w technologii światłowodowej.

2. Minimalna przepustowość: 100 Mbit/s pobieranie, 100 Mbit/s wysyłanie.

3. Min. 5 publicznych adresów IP do wykorzystania przez Zamawiającego (podsieć /29).

4. Dostarczenie wkładki SFP kompatybilnej z przełącznikiem Zamawiającego prod. CISCO w gestii Wykonawcy
5. Na dzień 01.04.2026r dostawcą łącza internetowego w przedmiotowej lokalizacji jest MSK BIAMAN (Politechnika Białostocka). 
Dotyczy części 1: Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, tj. przedłużenia okresu realizacji umowy maksymalnie do 31.03.2028r.
Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy
….......................................... 

















































                   



….................................... 
/Nazwa i adres Wykonawcy/

















































                   







/miejscowość i data/
Numer Identyfikacji Podatkowej Wykonawcy: ……………………………

Kategoria przedsiębiorstwa: 

☐  mikroprzedsiębiorstwo

☐  małe przedsiębiorstwo

☐  średnie przedsiębiorstwo

☐  duże przedsiębiorstwo
☐  inny rodzaj: ________________

OFERTA

Do SP ZOZ WSPR
w Białymstoku

Adres email do kontaktów z Wykonawcą: …....................................…………………….

Odpowiadając na zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp) na usługi telekomunikacyjne – łącza internetowe (nr sprawy: EOP.332.15.26) oświadczamy, iż:
1. Oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania za sumę opłat (w tym opłata instalacyjna) w okresie trwania umowy:
W części 1:

zamówienie podstawowe ………………………… zł netto (słownie: ……………………………), tj. ……………………… zł brutto (słownie: ……………………………………..……), 
zamówienie w ramach prawa opcji …………………… zł netto (słownie: …………………………), tj. ……………………… zł brutto (słownie: ……………………………………..……),
łączna wartość zamówienia (zamówienie podstawowe + zamówienie w ramach prawa opcji) …………………… zł netto (słownie: …………………), tj. ……………………… zł brutto (słownie: ……………………………………..……)
W części 2:

………………………………………zł netto (słownie: …………………………………..),

tj. ……………………… zł brutto (słownie: ……………………………………..……), 

W części 3:

………………………………………zł netto (słownie: …………………………………..),

tj. ……………………… zł brutto (słownie: ……………………………………..……), 

2. Oferowana przepustowość i technologia łącza:

	Część
	Oferowana przepustowość łącza w kierunku do Zamawiającego (download) [Mbit/s]
	Oferowana przepustowość łącza w kierunku od Zamawiającego (upload) [Mbit/s]
	Technologia

(należy uzupełnić wiersz odpowiadający części 1, jeżeli Wykonawca składa ofertę na tą część. W pozostałych częściach wymagane jest użycie technologii światłowodowej)

	1.
	
	
	……………………

	2.
	
	
	światłowodowa 

	3.
	
	
	światłowodowa 


3. Wykonawca oświadcza, iż posiada aktualne zaświadczenie o wpisie do Rejestru  Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wydane przez Prezesa UKE w trybie przewidzianym ustawą z dnia 12 lipca 2024r. – Ustawa Prawo komunikacji elektronicznej (Dz.U. 2024.1221 t.j. z późn. zm.). Numer w Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych: ……………….
4. Usługę objętą zamówieniem realizować będziemy w terminie: 
a) w Części 1: zamówienie podstawowe: 21 miesięcy, rozumiane jako 21 pełnych okresów rozliczeniowych za świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Wykonawcy. Przewidywana data rozpoczęcia realizacji usługi – 01.04.2026r.; zamówienie w ramach prawa opcji: maksymalnie 3 pełne okresy rozliczeniowe za świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Wykonawcy. Przewidywana data rozpoczęcia realizacji usługi w ramach prawa opcji – 01.01.2028r
b) w Części 2, 3: 24 miesiące, rozumiane jako 24 pełne okresy rozliczeniowe za świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Wykonawcy. Przewidywana data rozpoczęcia realizacji usługi – 01.04.2026r

5. Oświadczam, że jestem/nie jestem * czynnym podatnikiem podatku VAT. W przypadku zmiany statusu VAT Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, powiadomić o tym Zamawiającego;
6. Zapoznaliśmy się z treścią SWZ (w tym z Projektem Umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń jak również przyjmujemy warunki w niej zawarte;
7. Oświadczamy, że zgodnie z art. 95 ustawy Pzp osoby wykonujące w ramach niniejszego zamówienia czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy będą zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Wymóg zatrudnienia dotyczy osób skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia wykonujących czynności instalacyjne, w tym: montaż urządzeń Wykonawcy, zestawienie połączeń fizycznych, uruchomienie usługi, jak również osoby wykonujące wsparcie techniczne oraz prace serwisowe podczas świadczenia usługi. Warunek ten nie dotyczy osób wyznaczonych przez Wykonawcę do krótkotrwałego zastępstwa.
8. Zamówienie realizować będziemy z udziałem podwykonawców w części:
a) ................................................................................
b) .................................................................................
c) .................................................................................
9. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ
10. Akceptujemy warunek, iż zapłata za wykonanie zamówienia następować będzie w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury na zasadach opisanych w projekcie umowy. 
11. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
12. Składając ofertę w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 225 ust 2 Pzp informuję, że wybór mojej oferty: 

a. nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*,
b. będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w wyniku czego wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuję ich wartość bez kwoty podatku*: ……………………………

13. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
a) .................................................................................
b) .................................................................................
c) .................................................................................
d) .................................................................................
14. Tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która nie będzie podlegać udostępnieniu są następujące informacje
:
a).........................................................................
b).............................................................................
c).............................................................................
W przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawca ma obowiązek najpóźniej na dzień składania ofert wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzach ofertowych, innych dokumentach składanych na wezwanie w tracie trwania postępowania oraz danych zawartych w umowie przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku celu przeprowadzenia postępowań udzielenia zamówienia publicznego w trybie ustawy Pzp.

…………………………………….……………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty
Załącznik nr 3a do SWZ – Formularz cenowy – ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE
	Część
	Opłata instalacyjna netto [zł]*
	Opłata instalacyjna brutto* [zł]
	Miesięczna opłata abonamentowa  netto [zł]
	Miesięczna opłata abonamentowa

brutto [zł]
	Liczba miesięcznych okresów rozliczeniowych
	Stawka VAT%
	Suma miesięcznych opłat abonamentowych

netto [zł]
(kol. 4 x kol. 6)
	Suma miesięcznych opłat abonamentowych  brutto [zł]
(kol. 5 x kol. 6)
	Suma opłat w okresie umowy netto [zł]
(kol. 8 + kol. 2)
	Suma opłat w okresie umowy brutto [zł]
(kol. 9 + kol. 3)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	
	
	
	
	21
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	

	SUMA:
	
	


…………………………………….……………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty
* W przypadku wyłonienia Wykonawcy, z którym poprzednio nie była zawarta umowa na tę samą lokalizację, dopuszcza się aby poza opłatą miesięczną, Zamawiający był zobowiązany do dokonania opłaty instalacyjnej, która będzie opłatą jednorazową i będzie zapłacona jeden raz przy pierwszej fakturze.

Uwaga, w przypadku Wykonawców nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej formularz należy wypełnić podając cenę netto, wyrażoną w PLN (nie uwzględniającą podatku od towarów i usług obowiązującego w Polsce), obejmującą wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, wszystkie opłaty, podatki (bez podatku od towarów i usług VAT) i wszystkie inne koszty o jakimkolwiek charakterze, które mogą powstać i w związku z realizacją przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3b do SWZ – Formularz cenowy – ZAMÓWIENIE W RAMACH PRAWA OPCJI
	Część
	Miesięczna opłata abonamentowa  netto [zł]
	Miesięczna opłata abonamentowa

brutto [zł]
	Liczba miesięcznych okresów rozliczeniowych
	Stawka VAT%
	Suma opłat w okresie umowy netto [zł]

(kol. 2 x kol. 4)
	Suma opłat w okresie umowy brutto [zł]

(kol. 6 x kol. 5)+ kol. 6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	
	
	3
	
	
	


…………………………………….……………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty
* W przypadku wyłonienia Wykonawcy, z którym poprzednio nie była zawarta umowa na tę samą lokalizację, dopuszcza się aby poza opłatą miesięczną, Zamawiający był zobowiązany do dokonania opłaty instalacyjnej, która będzie opłatą jednorazową i będzie zapłacona jeden raz przy pierwszej fakturze.

Uwaga, w przypadku Wykonawców nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej formularz należy wypełnić podając cenę netto, wyrażoną w PLN (nie uwzględniającą podatku od towarów i usług obowiązującego w Polsce), obejmującą wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, wszystkie opłaty, podatki (bez podatku od towarów i usług VAT) i wszystkie inne koszty o jakimkolwiek charakterze, które mogą powstać i w związku z realizacją przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

1.    Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2.    Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

3.    Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[UWAGA: wypełnić, jedynie gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.] 

4.   Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2025.514)
. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt VII SWZ. 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt VII SWZ w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………….

 …………..…………………………………………………..…………………………………………...........

[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby, a jednocześnie samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spełnianie warunków.]

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTÓW UDOSTEPNIAJĄCYCH ZASOBY:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego/ych podmiotu/ów udostępniających zasoby: (wskazać nazwę/y podmiotu/ów)……………………….....………………………..……………………………………………… w następującym zakresie: ……………………………..……………………………………………………….

(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu). 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) .............................................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)
2) ............................................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)







…………………………………….……………………………………….




 kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty
Załącznik nr 5 do SWZ – Projekt umowy- część 1 - 13
UMOWA EOP.332.15.26 cz. 1, 2, 3* - projekt
zawarta w dniu …………..……… w Białymstoku

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

NIP PL 542-25-03-045, KRS 0000179636, BDO 000159464
reprezentowaną przez:

………………………………………………..
zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a

………………………………………………………

reprezentowaną przez: 

……………………………..………………………..

zwaną dalej „Wykonawcą”,
§1

1. Wykonawca świadczy usługę telekomunikacyjną polegającą na dostępie do sieci Internet, 24 godziny na dobę, łączami o gwarantowanej przepustowości określonej w punkcie 3 Umowy. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy, będący jej integralną częścią.

2. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Zamawiającemu łącza internetowego w okresie: zamówienie podstawowe: 21 miesięcy; zamówienie w ramach prawa opcji: maksymalnie 3 pełne okresy rozliczeniowe (dotyczy Części 1)*, 24 miesięcy tj. od ………………… do …………………….. (dotyczy Części 2, 3)*.
3. Usługa obejmuje:

a.  W części*: ……. - instalację i uruchomienie dostępu do sieci Internet w lokalizacji: ………………………… oraz utrzymanie przepustowości łącza: 
- w kierunku do Zamawiającego (download): ……. Mbit/s 
- w kierunku od Zamawiającego (upload): ……. Mbit/s
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej przepustowości łącza niezależnie od pory doby w obrębie swojego szkieletu sieci i styków międzyoperatorskich. Niedopuszczalny jest tzw. overbooking.

b. Utrzymanie portów dostępowych przez cały okres obowiązywania umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że:

a. posiada tytuł prawny do łącza cyfrowego;

b. łącze cyfrowe nie jest obciążone prawami osób trzecich w sposób ograniczający używanie przez Zamawiającego;

c. łącze cyfrowe jest w pełni przydatne do umówionego użytku;

d. łącze cyfrowe jest zgodne z wszelkimi odnośnymi normami i przepisami obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej; 

5. Wykonawca zobowiązuje się:

1.1. zapewnić dla łącza cyfrowego parametry fizyczne styków typu- port Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet. Zapewnienie fizycznego styku w standardzie Gigabit Ethernet o szybkości transmisji powyżej 100 Mbit/s.;

1.2. udostępnić łącze cyfrowe do eksploatacji przez Zamawiającego w terminie wskazanym w Umowie; 

1.3. dokonywać niezbędnej konserwacji technologicznej łącza cyfrowego bez dodatkowego wynagrodzenia;

1.4. uzgodnić z Zamawiającym z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych planowane przerwy konserwacyjne łącza cyfrowego, w tym okna serwisowe; 

1.5. zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny dla usług będących przedmiotem Umowy w okresie obowiązywania Umowy.
1.6. zachować minimalną roczną dostępność Usługi na poziomie 99,8% zgodnie z zapisami znajdującymi się poniżej oraz zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia”.
a.   Przez roczną dostępność usługi rozumie się obliczaną w określonym przedziale czasu sumaryczną liczbę godzin, kiedy łącze nie znajdowało się w stanie awarii.

b.   Roczną dostępność usługi oblicza się dla okresu rocznego od daty rozpoczęcia świadczenia usługi na danym łączu, do końca 12. pełnego okresu rozliczeniowego, a następnie dla kolejnych 12 pełnych okresów rozliczeniowych. W przypadku korzystania z łącza przez okres krótszy niż 12 pełnych okresów rozliczeniowych lub gdy kolejny okres jest krótszy niż 12 pełnych okresów rozliczeniowych, roczna dostępność usługi rozliczana jest proporcjonalnie za dany okres, a czas całkowity obliczany jest według rzeczywistej liczby dni/godzin korzystania z łącza.

c.   Parametr rocznej dostępności usługi obliczany jest zgodnie z poniższym wzorem: 

(czas całkowity – sumaryczny czas awarii)/(czas całkowity) x 100%.

d.   Do powyższych kalkulacji przyjmuje się:

- czas całkowity (12 pełnych okresów rozliczeniowych) jako ujednoliconą liczbę 365 dni w roku, tj. 8760 godzin w roku;

- każda rozpoczęta godzina awarii liczona jest jako pełna godzina awarii.

e.    Z obliczenia parametru rocznej dostępności usługi wyłączone są:

- przerwy w świadczeniu usługi wynikające z działań Zamawiającego powodujących    niedostępność łącza;

- zgłoszone z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem prace planowe Wykonawcy, których sumaryczny czas nie może przekroczyć 4 godzin w czasie całkowitym.
6. Dotyczy Części 1 *: Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, tj. przedłużenia okresu realizacji umowy maksymalnie do 31.03.2028r. Wykonawca zobowiąże się w takim przypadku umożliwić Zamawiającemu świadczenie usług na takich samych zasadach jak usługi objęte zamówieniem podstawowym. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. W przypadku skorzystania z prawa opcji, zmiany umowy lub zawarcie odrębnej umowy nie będą wymagane. Zamawiający przekaże pisemną informację Wykonawcy o potrzebie realizacji prawa opcji zgodnie z ust. 7.
7. Dotyczy Części 1*: Realizacja zamówienia opcjonalnego odbędzie się na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy na 4 dni robocze przed dniem, w którym zamówienie objęte prawem opcji ma zostać uruchomione.

8.
 Dotyczy Części 1*: Wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji.

9.
 Dotyczy Części 1*: Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń.

10.
 Dotyczy Części 1*: Wszystkie wymagania zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji.
11.
 Dotyczy części 1*: Przepustowość łączy w obu kierunkach i cena usługi świadczonej w ramach prawa opcji muszą być takie same jak zaoferowane w ramach zamówienia podstawowego.
§2
1. Wynagrodzenie łączne za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 wyniesie:
w części 1*

zamówienie podstawowe ………………………… zł netto (słownie: ……………………………), tj. ……………………… zł brutto (słownie: ……………………………………..……), 

zamówienie w ramach prawa opcji …………………… zł netto (słownie: ………………………), tj. ……………………… zł brutto (słownie: ……………………………………..……),

łączna wartość zamówienia (zamówienie podstawowe + zamówienie w ramach prawa opcji) …………………… zł netto (słownie: …………………), tj. ……………………… zł brutto (słownie: ……………………………………..……)

w części 2, 3*

Wartość netto: ………………………................. zł, słownie................................................................ tj. Wartość brutto: ……………………............. zł, słownie: ..................................................................

2. Wynagrodzenie obejmuje wykonywanie wszystkich czynności objętych zakresem obowiązków Wykonawcy, niezależnie od poniesionych przez niego kosztów.
3. Z tytułu świadczenia Usług, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy, Zamawiający zobowiązuje się uiszczać na rzecz Wykonawcy: opłatę miesięczną w wysokości
W części: ……*
………………………netto (słownie:………………………………………………………….……..) 
tj. …………………...brutto (słownie:…………………………………………..………….………)
4. W przypadku wyłonienia Wykonawcy, z którym poprzednio nie była zawarta umowa na tę samą lokalizację, dopuszcza się aby poza opłatą miesięczną, Zamawiający był zobowiązany do dokonania opłaty instalacyjnej, która będzie opłatą jednorazową i będzie zapłacona jeden raz przy pierwszej fakturze. Zamawiający nie będzie ponosił z tytułu niniejszej umowy żadnych innych świadczeń pieniężnych na rzecz Wykonawcy. Opłata instalacyjna została wskazana w załączniku nr 3 do SWZ - Formularz cenowy, który stanowi załącznik nr 3 do Umowy.* (dotyczy Wykonawcy, z którym poprzednio nie była zawarta umowa na tę samą lokalizację).
5. Abonament miesięczny za Usługę będzie płatny przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ……………………………………………………………………………………….…...., w terminie 30 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT, uwzględniającej obowiązującą stawkę podatku VAT. 
6. Wykonawca oświadcza, iż wyżej wskazany rachunek bankowy jest zgłoszony we właściwym dla niego organie podatkowym w ramach zgłoszenia identyfikacyjnego lub zgłoszenia aktualizacyjnego, w szczególności w ramach uwidocznionych w „białej księdze podatników”.
7. W przypadku zmiany wskazanego w umowie rachunku bankowego Wykonawca jest obowiązany poinformować Zamawiającego o powyższym, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany na piśmie. Zmiana umowy w tym przedmiocie wymaga aneksu do umowy.
8. Strony umowy zastrzegają, iż w przypadku zmiany rachunku bankowego przez Wykonawcę, do czasu uwidocznienia nowego rachunku bankowego w „białej księdze podatników”, termin  płatności określony w § 2 ust. 5 umowy ulega przesunięciu do dnia uwidocznienia nowego rachunku bankowego w „białej księdze podatników”, bez możliwości naliczania kar umownych, odsetek za opóźnienie, czy też kierowania innych roszczeń odszkodowawczych w stosunku do Zamawiającego.
9. Zobowiązuje się Wykonawcę do przesłania faktur w formacie .pdf na adres faktury@wspr.bialystok.pl lub dostarczenia faktury w formie papierowej do dnia w którym Wykonawca zostanie zobowiązany do wystawiania i udostępnienia Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
10. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej VAT bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty.
11. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku VAT. W przypadku zmiany statusu VAT Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, powiadomić o tym Zamawiającego.
12. Za dzień dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
13. Wykonawca zapewni dostarczanie Zamawiającemu faktury za wykonane usługi w terminie 14 dni kalendarzowych od zakończenia okresu rozliczeniowego.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, określone w ust. 2 poniżej, będą zatrudnieni przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w liczbie i wymiarze czasu pracy zadeklarowanym przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się ściśle przestrzegać w stosunku do tych osób przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, szczególnie norm dotyczących czasu pracy i obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne.
2. Czynnościami, o których mowa w ust. 1 powyżej są czynności wykonywane w zakresie:
a. instalacji;
b. montaż Urządzeń Wykonawcy;
c. zestawienie połączeń fizycznych; 
d. uruchomienie usługi;
e. wsparcia technicznego oraz prac serwisowych podczas świadczenia usługi.
Warunek ten nie dotyczy osób wyznaczonych przez Wykonawcę do krótkotrwałego zastępstwa.
3. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób Zamawiający pozostawia się w gestii Wykonawcy lub Podwykonawcy. W przypadku gdy czynności w zakresie realizacji zamówienia zostaną powierzone do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy dotyczy ww. pracowników Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą wymóg zatrudniania przez Podwykonawcę i dalszych Podwykonawców pracowników, o których mowa powyżej, na podstawie stosunku pracy.
4. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od otrzymania żądania, przedstawi wykaz osób i stosowne oświadczenie, że osoby określone w ust 1 są zatrudnione na podstawie stosunku pracy. W przypadku zmiany zatrudnionych, wykazanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy, Wykonawca/Podwykonawca ma obowiązek przedstawić aktualny wykaz na żądanie Zamawiającego.
5. Wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy nie dotyczy Wykonawcy oraz Podwykonawców samodzielnie realizujących umowę, prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych równoważnych rejestrów, którzy samodzielnie wykonują czynności wymienione w §3 ust. 2.
6. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od otrzymania żądania, przedstawi Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, osoby wykonującej czynności wskazane w ust. 2 powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, np: poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności pozbawione adresów zamieszkania, nr PESEL pracowników itp.). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
7. Dokumenty przedstawiane przez Wykonawcę Zamawiającemu na mocy niniejszego paragrafu są przedstawiane na koszt Wykonawcy.
§4
Kary umowne:

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług wynikających z niniejszej umowy Zamawiający jest uprawniony do żądania zapłaty następujących kar umownych:

a.   W przypadku nieudostępnienia Internetu do testów w okresie wskazanym w §10 ust. 1 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wynoszącą 30 zł za każdy dzień zwłoki.*
b.   W przypadku nieudostępnienia usługi stanowiącej przedmiot umowy w terminie określonym w §1 ust. 2 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wynoszącą 150 zł za każdy dzień zwłoki.
c.   W przypadku nieusunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z §10 ust. 2 umowy nieprawidłowości do czasu zakończenia okresu testowego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wynoszącą 100 zł za każdy dzień zwłoki.*
d.   W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca oraz wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto należnego od części od której odstąpiono, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.
e.   W przypadku awarii i braku naprawy łącza (zwłoka) po 12 godzinach zgodnie z §6 ust. 4 umowy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,15% opłaty miesięcznej brutto w danej części, o której mowa w § 2 ust. 3 Umowy za każdą rozpoczętą godzinę.

f.    Za każdy przypadek awarii, której nie będzie można skutecznie zgłosić do Wykonawcy drogą telefoniczną, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 250,00 zł. Zamawiający podejmie maksymalnie 4 próby kontaktu z Wykonawcą w przeciągu 1 godziny na wskazany w umowie numer telefonu Wykonawcy.

g.  W przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w § 3 Umowy, Zamawiający naliczy karę umowną 150 zł, za każdy przypadek naruszenia.

h. W przypadku niezachowania minimalnego poziomu rocznej dostępności usługi, o której mowa w § 1 ust 5 p. f) Umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,15% wartości wynagrodzenia brutto w danej części za każdą rozpoczętą godzinę powyżej poziomu minimalnego. 
i.   w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom (jeżeli wykonawca realizuje usługę przy pomocy podwykonawców) z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp – Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto w danej części, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych i innych należności względem Zamawiającego z należnego wynagrodzenia.

3. Jeżeli wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych nie pokryje szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. Kary umowne przewidziane przysługują niezależnie dla każdego łącza, z którego korzysta Zamawiający (oddzielnie dla każdej części).
5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 2 ust. 1 odpowiednio dla części 1, 2, 3*.
§5
1. Osobami koordynującymi są:

a) ze strony Zamawiającego: ……………………….. tel: .……………………….., e-mail:……………
b) ze strony Wykonawcy: ……………………………. tel: ……………….……….., e- mail:………….
§6
1. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu i utrzymywać numer telefonu oraz adres e-mail, pod którym Zamawiający będzie mógł zgłaszać awarie łącza- 24 godziny na dobę, włączając w to dni świąteczne i wolne od pracy.
2. Awarie będą zgłaszane na adres email: …………………………… lub tel: ................................................
3. Za czas zgłoszenia awarii przyjmuje się moment, w którym Wykonawca został poinformowany o wystąpieniu awarii w sposób opisany powyżej.
4. Czas naprawy łącza (prace fizyczne, naprawa światłowodów, kabli, linii zasilania itp.) musi wynosić maksymalnie 12 godzin od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, niezależnie od pory dnia, w której nastąpiło zgłoszenie. 
5. Przez czas naprawy łącza (usunięcia awarii) rozumie się czas, jaki upłynie pomiędzy zgłoszeniem awarii lub bezskutecznymi trzema próbami zgłoszenia awarii do Wykonawcy na numer telefonu wskazany w ust 2, a momentem usunięcia awarii przez Wykonawcę.
§7
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku: 

a. niewywiązania się przez Wykonawcę z zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i/lub istotnego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy pomimo pisemnego wezwania Wykonawcę do zaprzestania naruszeń; 

b. utracenia przez Wykonawcę uprawnień wymaganych do wykonania Umowy, a w szczególności uprawnień telekomunikacyjnych lub uprawnień wymaganych do korzystania z Usług.

2.   Zamawiający może odstąpić od umowy składając Wykonawcy odpowiednie oświadczenie na piśmie w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

3.   Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 2 w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy/zamówienia.
§8
1. Stosownie do treści art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 Umowy w następujących przypadkach:

a. zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c. zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d. zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

jeżeli zmiany określone w pkt. a), b), c), d) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. a niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. b niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. c niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. c niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. c niniejszego paragrafu.

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. d niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.  o pracowniczych planach kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. d niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. d niniejszego paragrafu. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, których wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych dotyczą, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia przedstawia sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia  z przyczyn określonych w ust. 1 pkt a), b), c), d) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio: stawki podatku Vat, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, jeszcze nie wykonano.

7. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.

8.  Zgodnie z art. 439 Pzp wynagrodzenie należne Wykonawcy określone w §2 ust. 3 w części: 1, 2, 3* może ulec zmianie (podwyższenie lub obniżenie) w przypadku zmiany ceny kosztów związanych z realizacją zamówienia przy zachowaniu poniższych zasad:

a. jako podstawę maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust. 3 w części: 1, 2, 3* przyjmuje się zmianę wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu ogłaszany komunikatem na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70) przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - publikowanego w Monitorze Polskim i Biuletynie Statystycznym GUS [dalej: CPI], 

b. 
maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia o którym mowa w §2 ust. 3 w części: 1, 2, 3* następować będzie pod warunkiem osiągnięcia przez Wskaźnik CPI poziomu większego niż 1,12 lub poziomu niższego niż 1,0;

c. przewiduje się, że pierwsza waloryzacja może nastąpić po upływie 6 – miesięcy od dnia zawarcia Umowy i będzie dotyczyła usług, które będą zrealizowane po tym terminie; maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust. 3 w części: 1, 2, 3, 4* zostanie obliczona jako iloczyn należnego wynagrodzenia i zmiany Wskaźnika CPI. Do obliczenia zmiany wynagrodzenia zostanie przyjęty Wskaźnik CPI otrzymany w wyniku podzielenia wskaźnika opublikowanego przez 100;

d.  maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia, nie może przekroczyć 5% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust. 3 w części: 1, 2, 3*.

e. jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert;

f. przez zmianę ceny materiałów lub kosztów, określoną Wskaźnikiem, o którym mowa w pkt a) rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie;

g. postanowień umownych w zakresie zmiany wynagrodzenia nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu wynoszącego 5%  wynagrodzenia o którym mowa w §2 ust. 3 w części: 1, 2, 3*.
h. 
wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego o wprowadzenie zmian określonych w § 8 wymaga uzasadnienia, w tym wykazania stosownymi dokumentami zaistnienia podstaw do zmiany Umowy. Zamawiający lub Wykonawca może żądać dodatkowych wyjaśnień;

i. zmiana umowy w zakresie, o którym mowa wyżej wymaga zawarcia Aneksu.

j. w przypadku braku porozumienia co do zmiany wysokości wynagrodzenia lub braku akceptacji dla proponowanej zmiany, każda ze Stron może wypowiedzieć umowę za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, liczonym od miesiąca następującego po tym, w którym złożono oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. W okresie wypowiedzenia obowiązywać będzie dotychczasowe wynagrodzenie.
9. W przypadku Części 2 Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie zmiany lokalizacji świadczenia usługi dostępu do Internetu. Zamawiający planuje w roku 2027 przeniesienie Zakładu Pomocy Doraźnej w Mońkach do nowej lokalizacji.*
10. Zmiana lokalizacji w Części 2 nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie poinformowania Wykonawcy na dwa miesiące przed planowanym przeniesieniem o konieczności przeniesienia łącza. Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy pozostanie w tej samej wysokości.*
11. W przypadku braku możliwości przeniesienia usługi świadczenia dostępu do Internetu w Części 2, umowa zostanie rozwiązana, a kary za odstąpienie nie będą przysługiwać żadnej ze stron.*
§ 9
1. Poniższe postanowienia będą miały zastosowanie od dnia, w którym Wykonawca zostanie zobowiązany do wystawiania i udostępnienia Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) i od tego dnia będą miały pierwszeństwo w przypadku rozbieżności z innymi postanowieniami niniejszej umowy.

2. Wykonawca wystawi i udostępni Zamawiającemu fakturę z wykorzystaniem KSeF, chyba że zaistnieją przypadki, o których mowa w ustawie o VAT uniemożliwiające takie działanie lub uprawniające Wykonawcę do innego działania – w takim przypadku faktura zostanie wystawiona i udostępniona Zamawiającemu z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o VAT i niżej wskazanych ustępów.

3. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w oparciu o wystawioną na zasadach określonych w ust. 2 powyżej fakturę na numer rachunku bankowego wskazany w umowie, w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy.

4. Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę przesłania faktury przez Wykonawcę do KSeF, a w przypadku faktury, o której mowa w art. 106 nda ust. 1 lub ust. 16 ustawy o VAT lub faktur wystawianych w okresie awarii lub niedostępności KSeF – datę wystawienia wskazaną przez Wykonawcę na tej fakturze.

5. Za dzień skutecznego doręczenia faktury Zamawiający uznaje się dzień jej otrzymania w rozumieniu przepisów ustawy o VAT; w przypadku faktury ustrukturyzowanej będzie to zatem dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

6. Jeżeli ustawa o VAT dopuszcza możliwość udostępnienia Zamawiającemu faktury w sposób inny niż przy użyciu KSeF, taka faktura może zostać doręczona Zamawiającemu na jeden z następujących adresów

a. SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok (za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data doręczenia Zamawiającemu przesyłki listowej zawierającej ww. fakturę, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT (z zastrzeżeniem, że w przypadku braku odbioru takiej przesyłki faktura będzie uznana za skutecznie doręczoną po upływie 14 dni od pozostawienia pierwszego zawiadomienia o próbie doręczenia takiej przesyłki) lub data nadania fakturze numeru identyfikującego KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza).

b. e-mail: faktury@wspr.bialystok.pl (za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data wysłania przez Wykonawcę do Zamawiającego wiadomości e-mail zawierającej ww. fakturę, np. w formacie pdf, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT lub data nadania fakturze numeru identyfikującego w KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza).

7. Faktura będzie uznana za prawidłowo wystawioną, jeżeli zostanie wystawiona z uwzględnieniem zasad wystawiania faktur określonych w ustawie o VAT.

8. Zasady o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej stosuje się odpowiednio do załączników ustrukturyzowanych.

§10* (dotyczy Wykonawcy, z którym poprzednio nie była zawarta umowa na tę samą lokalizację)
1. Wykonawca zainstaluje połączenia i uruchomi dostęp do Internetu Zamawiającemu do testów w terminie min. 3 dni przed datą rozpoczęcia wykonywania świadczenia określoną w §1 ust. 2 umowy. Za okres testowy Zamawiający nie poniesie dodatkowych kosztów. Zamawiający zastrzega, że okres testowy nie jest wymagany w przypadku zachowania ciągłości świadczenia usługi przez dotychczasowego operatora.
2. Zamawiający w okresie testowym zweryfikuje jakość usługi stanowiącej przedmiot zamówienia pod kątem zgodności z opisem przedmiotu zamówienia i poinformuje Wykonawcę w sposób określony w §7 umowy o dostrzeżonych nieprawidłowościach. 
3. Wykonawca niezwłocznie usunie dostrzeżone nieprawidłowości oraz poinformuje o tym fakcie Zamawiającego.
4. Wszelkie nieprawidłowości zgłaszane przez Zamawiającego muszą być usunięte najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania świadczenia określonym w §1 ust 2 umowy, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołem Odbioru Usługi, zwanego dalej „Protokołem”.

§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy z wyjątkiem §5 wymagają formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. Zmiany osób wyznaczonych do koordynowania umowy wystarczy powiadomienie za pośrednictwem poczty e-mail.
3. W przypadku, gdy do umowy będzie dołączony przez Wykonawcę odrębny Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, regulamin ten ma zastosowanie w kwestiach nieuregulowanych w umowie, a w przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami umowy i regulaminu, pierwszeństwo w stosowaniu będą miały postanowienia umowy.
4. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Integralną częścią umowy jest:
a. załącznik nr 1 – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - Formularz ofertowy;
b. załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia;
c. załącznik nr 3 – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - Formularz cenowy;
d. załącznik nr 4 – klauzula informacyjna, załącznik nr 6 do SWZ 
e. załącznik nr 5 – aktualne zaświadczenie o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wydane przez Prezesa UKE w trybie przewidzianym ustawą z dnia 12 lipca 2004r. – Prawo komunikacji elektronicznej (Dz.U. 2024.1221 t.j. z późn. zm.).
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.  

          WYKONAWCA   



                  






























      ZAMAWIAJĄCY
*niepotrzebne skreślić/ lub w zależności od potrzeby powielić
Załącznik nr 6 do SWZ 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem danych jest SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok; email: sekretariat@wspr.bialystok.pl, tel. 85 663 73 01;

2) Kontakt do Inspektora Danych Osobowych - e-mail – iod@wspr.bialystok.pl;

3) Dane są zbierane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku, co oznacza w szczególności:

a) zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy,

b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

4) Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z SP ZOZ WSPR w Białymstoku na podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne.;

5) Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej Umowy;

6)  Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych;

7) Wspomniane prawa można zrealizować za pomocą pisemnych wniosków znajdujących się na stroniewww.pogotowie.bialystok.pl lub w sekretariacie SP ZOZ WSPR, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok; 

8) Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

9) Podanie danych zawartych w umowie jest niezbędne w związku z jej realizacją;

10) Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu;

11) Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;

12)  Oświadczam, iż zapoznałem się z ww informacją, podpisując niniejszą umowę akceptuję jej  treść.

�Należy wymienić dokumenty lub ich części albo podać numery stron na których znajdują się  informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.


� Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:


1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;


2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;


3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.





